<별지 제88호 서식>

(최종)하자검사조서-교통신호기 원인자부담공사(신호)(강서로)

문서번호	기전과-13893
수 신	내부결재
접수번호

결재	주무관	기전과장
	박준규	12/15
		김병용

공사명			하자검사조서-교통신호기 원인자부담공사(신호)(강서로)
계약자			상 호				*******											성 명					***
계약금액			***************************
계약일자			2020.8.25.									준공일자									2022.10.19.
하자담보 책임기간			2022.10.20. ~ 2023.10.19.
하자검사			2023.10.19.									검사결과								이상없음
「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」시행령 제70조 및「같은법」시행규칙 제69조에서 정하는 바에 따라 위와 같이 하자검사를 하였음
2023년 12월 15일
	검사자			기전과						공업주사보			직급		성명				오태환			오태환
	검사자			기전과						공업서기			직급		성명				박준규			박준규

연번	공종	검사내용	검사결과	비고
1	제어기	• 제어기 설치 상태	이상없음
2	기초	• 적정위치 • 복구마감 상태	이상없음
3	지주 및 케이블	• 적정위치,방향,높이상태 • 부착대 방향 및 금구류 설치상태 • 디자인지주 도금,색상 등 외관상태 • 가공선로의 높이,이도 등 설치상태 • 맨홀 내 케이블 여장부분 설치상태	이상없음
4	신호등 및 주변기기	• 등면간 기준 및 현시 고려한 설치상태 • 신호등 밝기 및 각도등 설치상태 • 이설제품 등기구의 청소상태 • 보행,잔여시간표시기의 작동시간 확인 • 음향신호기의 설치상태및 음성 확인 • 보행자작동신호기의 정상작동 확인	이상없음
5	관로 및 맨홀	• 맨홀 바닥 배수용 자갈포설 여부 확인 • 예비관로 관구마개 설치 확인 • 배관 내 폼마감 시행 및 선로정리 확인 • 맨홀과 보도면간의 높이 및 방향 확인	이상없음

하자검사 점검내용