문서번호	급수운영과-22294
결재일자	2023. 12. 15.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관	급수관리팀장	급수운영과장	강서수도사업소장
정원형	김영환	김근용	12/15
			정진일
협 조

설계변경(최종) 시행보고

「목동공동구 대체관로 부설공사」

2023. 12.

강서수도사업소

(급수운영과)

설계변경(최종) 시행보고

「목동공동구 대체관로 부설공사」

우리사업소에서 시행중인 ｢목동공동구 대체관로 부설공사｣와 관련, 공종별 물량 증·감이 발생하여 설계변경(최종) 시행코자 보고드림

※설계변경(정산) 검토보고서[공사감독2처-16895호(2023.12.13.)]

Ⅰ		공사개요

□ 공 사 명: 목동공동구 대체관로 부설공사

□ 공사개요

ㅇ 배수관 부설 D=80~400mm, L=507m

ㅇ 밸브설치: D=100~300mm, N=21개소

□ 공사기간: 2023. 4. 25. ~ 12. 15.

□ 도 급 액:*************

□ 시 공 사:***************

□ 감 리 자:*******************

Ⅱ		설계변경 내용

□ 설계변경 시행 관련 규정

ㅇ 지방자치단체를 당사자로 하는 법률 제22조 및 동법 시행령 제74조     - 설계변경으로 인한 계약금액 조정

ㅇ 지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준, 행정안전부 예규 제252호

- 제9장 공사계약 일반조건 제6절 공사 설계의 변경 및 제7절 계약금액의 조정

□ 설계변경 사유

ㅇ 공사현장 여건 변동에 따른 신규공종 발생( 15건 )

- 보도용 블록 인력철거 등 2건

- 주철직관 부설공[150mm (기계)] 등 13종

ㅇ 기타 물량 증·감에 따른 변경( 234건 )

- 증가 : 보도용 블록 인력철거(차도인접, 주택가 보도 등) 등 56건

- 감소 : 저소음아스팔트포장절단(T=20cm 이하, 지세) 등 178건

□ 예산과목

ㅇ 구축물, 시설비및부대비(시설비), 상수도블록시스템공급체계구축

□ 설계변경 내역

ㅇ 계약금액 조정 내역

(단위: 원)

구분		금액		증·감	비고
		당초	변경
***	****	***********	***********	**************
	****	**********	**********	**************
	****	***********	***********	**************

Ⅲ		설계변경 심의개최

□ 심의개최

ㅇ 심의일시: 2023. 12. 15.(금) 14:00

ㅇ 심의장소: 강서수도사업소 3층(대회의실)

ㅇ 심의위원 구성

*********************

************************************************************

*********************

*****************

ㅇ 심의내용:

- 계약물량(증․감)에 대한 설계변경으로 설계변경 사유 타당성

- 계약변동(증․감) 수량 및 신규 적용단가 적정여부 등

- 제경비 적정 산정 및 적용의 적성정 여부 등

Ⅳ		행정사항

□ 설계변경 내용에 대하여 적정성 여부를 검토 및 심의하고 결과를 반영하여 설계변경 시행

붙임:  1. 설계변경(최종) 검토보고서 1부.

2. 설계변경(최종) 내역서 및 검증확인서 1부.

3. 설계변경 심의설명서 및 의결서 1부.  끝.