문서번호	교량안전과-10477
결재일자	2023. 12. 15.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		교량관리팀장	교량안전과장
이상문		김성권	12/15
			조현석
협 조

- 2023년 한강교량 일상유지보수공사(2공구)-

제2회 설계변경(정산) 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2023. 12.

재난안전총괄실

(교량안전과)

- 2023년 한강교량 일상유지보수공사(2공구) -

제2회 설계변경(정산) 검토 보고

「2023년 한강교량 일상유지보수공사(연간단가)-2공구」에 대하여 ***********************************코자 검토 보고 드림.

Ⅰ		공 사 개 요

○ 공 사 명 : 2023년 한강교량 일상유지보수공사(연간단가)-2공구

○ 규    모

- 아프팔트 포장 55a, 교면방수 3,150㎡, 신축이음보수 30m, 조류방지망 720㎡

- 균열보수 600m, 표면보수 160㎡, 단면보수 170㎡, 강재도장 4,300㎡ 등

○ 공사기간 : 2023.1.01. ~ 2023.12.31

○ *******************************************

○ ***********************

○ **************************

Ⅱ		보 고 내 용

○ 설계변경 사유

- 제8차~16차, 긴급(원효대교 및 서강대교)작업지시와 관련 현장여건 변경에 따른 완료수량 및 신규비목 단가 반영과 전체 세부 물량 조정을 반영한 계약내역상의 공종별 물량을 조정하고자 함

○ 설계변경 금액(제2회)

(단위:원)

******	*****	*****	*************
****	*********	*********	**********
*****	*********	*********	**********
*****	*******	*******	*
*****	******	******	*

○ 공종별 물량 증∙감 현황

공 종	주요 공종	단위	수 량			비고
			당초	변경	증·△ 감
************	******	*	*****	***	*	******
**********	******	*	****	***	****	*****
************	****	*	*****	*****	*****	******
************	*******	*	****	*****	*****	******
**********	****	**	****	****	***	******
************	****	**	*****	*****	*******	*****
**********	****	*	****	****	****	***
**********	*********	**	*******	****	***	*******
******************	********	*	**	****	****	******
*********	************	*	***	***	***	*

○ 물량 증감 등에 대한 단가 적용

- 물량 증∙감 : 계약단가 적용

- 신규 비목  : ****************************

※ 공사계약 일반조건 등에 따라 계약상대자와 협의 완료

○ 계약기간 : 2023.01.01. ~ 2023.12.31.(변경없음)

○ 책임건설사업관리기술인 검토의견 : 설계변경(제2회) 적정함

Ⅲ		검 토 결 과

○ 금회 설계변경(제2회)은 차수별(8~16차, 18차 원효대교 및 서강대교 긴급) 작업지시 물량 정산 및 현장여건에 따른 신규비목 등을 적용하였고

○ 설계변경 도서 검토결과 지방계약법, 공사계약 일반조건 등 관련 기준에 따라 적정한 것으로 판단되며, 계약금액 조정 검증결과 제경비 과다 산출액이 없음

Ⅳ		조 치 의 견

○ 계약 담당부서(재무과)에 설계변경(제2회) 계약 의뢰하고,************** 조치코자 함

붙 임  설계변경 검토의견서 1부.