문서번호	시설관리과-20510
결재일자	2023. 12. 17.
공개여부	부분공개(3)
방침번호

			시 민
주무관		기전팀장	시설관리과장
전영민		代이영훈	12/17
			이규현
협 조
	주무관			이영훈
	주무관			이범환

제어시스템 및 기전설비

점검 보고서

2023. 12. 15. (금)

북부수도사업소

(시설관리과)

제어시스템 및 기전설비 점검 보고서

점 검 자: 이이남, 전영민, 이성남, 이영훈, 이범환, 손현두

점검내용: 제어실, 아리수올림터, 배수지, 증압장 등 기전시설물

❍ 점검기간: 12. 11. (월) ~ 12. 15. (금)

❍ 점검대상: 22개소

구 분	제어실	아리수올림터	배수지	증압장	기타
점검개소	1	5	3	12	1
점검시설	HMI	쌍문1, 쌍문2, 신상계, 수유, 미아	우이, 번동, 수유6	도선1, 도선2, 도선3, 우이1, 우이2, 무수골, 무수골1, 도봉, 도봉1, 방학, 쌍문, 창동,	BB-4

❍ 점검항목: HMI, 수배전반, CCTV, 각종모터펌프, 전동밸브,

배관 및 케이블상태, 건축물 , 소화설비 등

구분	점검대상	점검항목	비 고
제어실	HMI PC, ETOS장비, KT집합장비, CCTV영상설비	▶ HMI PC 외관 및 프로그램 동작상태 ▶ ETOS 장비 통신 및 전송상태(유량, 수질) ▶ KT 집합장비 통신 및 외관상태 ▶ CCTV 영상설비 외관 및 표출상태	- 배수펌프 가동 상태 점검 - 육안점검 계측 기 및 열화상 측정기(접지 저항, 절연저항 등)점검
아리수올림터	수전, 배전, 조명	▶ 인입전선로, 배관, 케이블 상태 ▶ 차단기, 개폐기 접촉부 상태 ▶ 내.외함 변색 및 관리상태 ▶ UPS 및 계측기기류 상태
	동력설비	▶ 모터기동반 운전 및 배수펌프 동작상태 ▶ 베어링, 커플링 접속상태, 구리스주입 등 ▶ 배관, 밸브 및 볼트, PT센서 상태 ▶ 인입,토출압력 적정여부, 유량계측 설비 ▶ 전동밸브 램프 등 동작상태
배수지	전원, 조명, 동력, 구조물	▶ 전원공급 및 서지보호 설비 ▶ 계장설비(PLC,압력계,수위계,전동밸브) ▶ 램프 점등상태, 배수펌프 동작상태 ▶ 울타리, 방범휀스, 주변환경 상태
증압장	동력, 계장, 구조	▶ 모터기동반(VVVF)운용상태 ▶ 모타펌프 소음 및 배수펌프 동작상태 ▶ PLC 및 압력계, 유량계 ▶ 출입구(맨홀) 및 구조물(균열,누수) 등
CCTV 방송설비	카메라 및 방송	▶ 카메라 작동상태 및 영상 출력상태 ▶ 음성 통신 및 센서 동작상태
전식 유량계	전기방식 설비, 유량계	▶ 저항 및 테스트, 외부전원 정류기 외함 상태 ▶ 입․출력 전압, 전류, 전위측정 등 ▶ 유량계 외함 및 전송설비 동작상태 ▶ 유량계실 침수 및 센서탈착여부 등 ▶ 배수펌프 동작상태

점검결과 및 조치사항

❍ 세부 점검사항

*****************************

*********************************************

*****************************

************************************

*************************************

***********************

**************************************

************************

*********************************

************************

*********************************

**************************

***********************************

**************************************

*******************************

**********************************

*******************************

*****************************

붙임 현장점검사진 1부. 끝.