문서번호	미래첨단교통과-18069
결재일자	2023. 12. 18.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관	대중교통정보팀장	미래첨단교통과장
김경진	가순종	12/18
		이수진

서울역환승센터 정류소 맨홀 조사 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2023. 12. 15. (금)

미래첨단교통과

(대중교통정보팀)

서울역환승센터 정류소 맨홀 조사 보고

미램첨단교통과장 :이수진☎2133-4950 대중교통정보팀장 : 가순종☎4968 담당 :김경진☎4971

서울역버스환승센터 정류소 맨홀 관리자 확인을 위하여 시설물 조사 후 보고 드림

□ 검토배경

ㅇ 서부도로사업소 도로보수과-14156(2023.12.14) 맨홀 관련 민원사항 이첩

- 디자인맨홀 상부(뚜껑)불량으로 인한 낙상사고로 배상요청

****************************

□ 시설물 설치 경과

ㅇ 2009.7.25. 구축(교통운영과)

ㅇ 2009.5.20. 유지관리 협약체결(교통운영과↔㈜광인기업, 현대카드㈜)

ㅇ 2009.9.18. 가로등 및 부대시설 시설물 인계(교통운영과→중구)

ㅇ 2018.9.28. 중앙버스정류소(송파대로·서울역) 시설물 및 관련 문서 이관 알림(교통운영과→버스정책과)

□ 조사개요

ㅇ 대상시설 : 서울역환승센터(02-006) 6번승강장

ㅇ 조사내용 : 서울역환승센터(02-006) 6번승강장 맨홀 관리자 확인

ㅇ 현장사진

사진설명	사고현장 조사 및 공용 맨홀 내부

□ 조사결과

ㅇ 서울역환승센터는 교통운영과에서 구축 당시부터 승강장(3~7)별 지중배관을 위한 통신/전기 맨홀이 다수 설치되어 있음

- 사고지점 맨홀에도 BIT 전원선 1개 외 가로등 전원선 등 다수 존재함

ㅇ 현재 맨홀내 케이블 이용시설은 가로등, 승차대, 광고용 전원선과 CCTV등의 통신선으로 추정되며, 각 시설물별 관리책임자가 케이블의 관리를 하고 있으며, 맨홀은 관리부서가 불명확한 실정임

ㅇ 일부 서울역 환승센터 주변 지하시설은 GTX건설을 위하여 이설 작업 진행중 임

□ 보고자 의견

ㅇ BIT용 케이블은 맨홀을 사용하고 있을 뿐 전체 맨홀관리는 어려운 실정이며,

ㅇ 시설물의 안정적 관리를 위하여 환승센터내 맨홀은 공동시설임을 감안할때 시설의 관리 부서인 버스정책과와 보도관리부서에서 관리하는 것이 타당할 것으로 사료됨

※ 서울특별시 행정기구 설치 조례 시행규칙 제13조(도시교통실에 두는 과)

※ 서울특별시 도로 등 주요시설물 관리에 관한 조례 제5조(관리사무의 위임)

□ 행정사항

ㅇ 검토결과 환승센터 시설의 관리 부서인 버스정책과와 도로관리청인 도로사업소에 통보하여 적절히 관리하고, 민원처리토록 협조요청.  끝.