아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	영등포아리수정수센터
수신	내부결재
(경유)
제목	정수약품(PAC 17%) 계량관리(2023-3차)

약품명 : 폴리염화알루미늄(PAC 17%)

구분

기간

입고

요청량(kg)

입고일

외부공인

계량(kg)

자체

계량(kg)

차량No

온도(℃)

비중

비고

11.09

300,000

11.09

25,080

25,110

5215

20

1.372

2-PAC-B

11.09

25,120

25,130

5215

20

1.372

1-PAC-3

11.16

25,420

25,450

7576

20

1.372

2-PAC-B

11.21

25,510

25,630

4451

20

1.372

1-PAC-3

11.24

25,220

25,190

5215

20

1.372

2-PAC-A

11.27

25,620

25,760

4451

20

1.372

1-PAC-2

11.29

25,100

25,310

5298

20

1.372

1-PAC-2

12.07

25,230

25,260

5215

20

1.372

1-PAC-2

12.08

25,060

25,060

5215

20

1.372

2-PAC-A

12.11

25,160

25,190

5298

20

1.372

1-PAC-3

12.13

25,220

25,220

5215

20

1.372

2-PAC-B

12.15

22,790

22,780

5215

20

1.372

1-PAC-3

합계

300,530

301,090

납품량

이상없음

붙임  납품요청 공문 1부 및 계량증명서, 업체성적서 각 3부. 끝.

주무관	소민혁		정수과장	12/18
신귀식
협조자
시행	정수과-16254	(	2023. 12. 18.	)	접수		(		)
우	07200	서울특별시 영등포구 노들로 11, 영등포아리수정수센터 정수과 (양화동)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-314-6543	/전송	02-3146-5604	/	purp*********2@seoul.go.kr	/	부분공개(5)