문서번호	설비부-20768
결재일자	2023. 12. 18.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		도로설비과장	설비부장
김세익		代이상록	12/18
			신용휴
협 조

「신림공영차고지(저류조포함)건설 소방공사(1차)」 준공검사 검토보고

「신림공영차고지(저류조포함)건설 소방공사(1차)」

준공검사 검토보고

2023. 12.

도시기반시설본부

(설 비 부)

「신림공영차고지(저류조포함)건설 소방공사(1차)」

준공검사 검토보고

우리 본부에서 추진하고 있는 신림공영차고지(저류조포함)건설 소방공사(1차) 관련 건설사업관리단으로부터 1차수 준공검사 결과보고 사항에 대한 검토결과를 보고 드림

□ 공사개요

ㅇ 공 사 명 : 신림공영차고지(저류조포함)건설 기계설비공사

ㅇ 위    치 : 서울시 관악구 신림동 140-2일대

ㅇ 규    모 : 버스 주차장 및 빗물저류조 조성

- 설비규모 : 지상 및 지하1층 주차면 101대, 지하2층 저류조 V=35,000㎥

ㅇ 계약현황

****	***	**	****	*******
****	********	**	***********************	***********
		**	***********************	***********

□ 관련근거

ㅇ 신림공영차고지(저류조포함) 소방공사(1차) 준공검사 결과보고

[제일(발)-2023-5208, 2023.12.14.)

□ 준공검사결과

ㅇ 준공일자 : 2023.12.08.(금)

ㅇ 검사일자 : 2023.12.13.(수)

ㅇ 검 사 자 : ******************

********************

ㅇ 입 회 자 : ******************

*********

**********************

ㅇ 준공금액

[단위: 원]

***	****	****	****	****	**
********	**********	*	**********	**********

ㅇ 건설사업관리단 준공검사 결과서

연 번	항 목	검토내용	검사결과
1	준공 작성확인	실제 시공된 대로의 작성확인	적합
2	설계서 대로 시공여부	설계도서 시공일치 여부 등 검사	적합
3	시설물 설치상태	시설물 설치상태 검사	적합
4	미 시공 여부	미 시공부분 검사	적합
5	정리상태 적정여부	현장 정리상태 검사	적합

ㅇ 건설사업관리단 준공검사 검토의견

- 1차 공사 준공과 관련 제반사항 이상 없음.

□ 입회결과

ㅇ 준공검사자가 공사설계 도서, 품질관리기준 등 관계서류에 따라 준공 검사를 실시하였으며, 이상없음을 확인함

□ 조치결과

ㅇ 건설사업관리단에서 실시한 1차수 준공검사 결과 적합한 것으로 판단되어 준공검사 결과를 계약부서에 통보 조치하고자 함.