정기점검보고서[향동천복개]

등록번호	시설보수과-11795
결재일자	2023. 12. 18.

주무관		시설보수과장	서부도로사업소장	결재
김영민		안준수	12/18
			代유은중
협 조	주무관		정병구

시설물명	향동천복개	시설물 개 요	B=22.5m, L=96m	법정구분	3종	준공년도 2002년
관리책임자	소 속 : 서부도로사업소 시설보수과			시설보수과장		안 준 수
점검자	소 속 : 서부도로사업소 시설보수과			점 검 자		김 영 민
				점 검 자		정 병 구

∘ 점검일시 : 2023. 12. 15.(금)

∘ 점검구간 : 복개구조물 상,하부 전구간

∘ 점검구간내 이전점검 지적된 부분 점검결과

이전점검 관련사항						처리현황		비 고
연번	위치	손상내용	손상규모	손상등급	조치계획	조치내용	처리계획
*	*	*******	*	*	*	*	*	***********

∘ 금회 점검 새로운 이상 발생 현황

연번	위치	손상내용	손상규모	손상등급	조치계획	전문가 자문여부	사진번호
*	*	*******	*	*	*	*	*

시설물점검표

○ 시설물명 : 향동천복개

구 분	지 적 사 항	조 치 결 과	비 고
슬라브	특이사항 없음	-
벽 체	〃	-
기 둥	〃	-
포 장	〃	-
신축이음	〃	-
옹 벽	〃	-
난간,연석	〃	-
배수시설	〃	-
부속시설	〃	-
기 타	〃	-
전차년도 정밀점검 용역결과 C급이상 지적사항	-	-

2023. 12. 15.

점검자 : 직급)     시설7급   성명  김 영 민 (인)

점검자 : 직급)     시설6급   성명  정 병 구 (인)