문서번호	시설관리과-22450
결재일자	2023. 12. 18.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	기전팀장	시설관리과장
김인회	오정훈
		조임남
협 조
	주무관		최대진
	주무관		김준영

낙성대배수지 근무일보 보고(12월14일)

1. 낙성대배수지 운영 근무일보를 붙임과 같이 보고합니다.

가. 근무일자 : 2023. 12. 14

나. 점 검 자 : 김인회

다. 점검대상 : 낙성대배수지(아리수올림터)

라. 점검결과 : 낙성대 전기실 UPS 축전지 일부 단자 백화현상 발생.[교체 요망]

낙성대배수지 2지항 수위계↔센서간 선로 교체예정.[연간단가업체]

붙임  1. 낙성대배수지_일일근무일보(12.14) 1부.