문서번호	정수과-6106
결재일자	2023. 12. 18.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	구의아리수정수센터소장
박형수		김경진	12/18
			성호준
협조

“마셔보면 좋은 물, 알고 보면 아리수”

- 2023년 정수처리시설 청소용역 -

시행결과 및 설계변경 검토 보고

2023. 12.

구의아리수정수센터

(정  수  과)

- 2023년 정수처리시설 청소용역 -

시행결과 및 설계변경 검토 보고

정수처리시설물의 물 때, 슬러지 등을 주기적으로 제거하여 정수처리 효율을 극대화하기 위해 추진한 "2023년 정수처리시설 청소용역" 시행결과 설계변경 사항이 발생되어 설계변경 심의회 개최 후 검토결과를 보고드림.

□ 사업개요

○ 용 역 명 : 2023년 구의아리수정수센터 정수처리시설 청소용역

○ 대상시설 : 9개 공정 78개지

○ 계획물량 : 258,900㎡(정수지 30,756㎡, 침전지 등 228,144㎡)

구 분	계	착수정	응집지	침전지	여과지	활탄지	정수지	배출수지	배슬러지	농축조
개소(지)	78	4	12	12	22	16	4	2	2	4
청소횟수	1~3회	3회	3회	3회	3회	3회	1회	3회	3회	2회
청소량(㎡)	258,900	8,765	39,176	96,166	28,643	33,704	30,756	5,705	2,196	13,789

○ 용역기간 : 2023. 3. 15.~12. 31.

**********************

**************************

○ 주요내용 : 정수처리시설 주벽, 바닥, 퇴수구 등 물청소 및 퇴적물 제거

□ 추진경위

○ 2023. 1.17.	:	사업계획 수립
○ 2023. 1.31.	:	용역계약 의뢰(시청 재무과)
○ 2023. 2.28.	:	용역업체 계약 체결
○ 2023. 3.10.	:	상반기 용역업체 직원 건강진단(병원체 감염 여부) 실시
○ 2023. 3.15.	:	용역시행(~11.29.까지)
○ 2023. 8.14.	:	하반기 용역업체 직원 건강진단(병원체 감염 여부) 실시

□ 추진결과

○ 물청소 : 연간 계획 대비 100% 시행(실적 258,900㎡ / 계획 258,900㎡)

○ 침전지 유출부 미세거름망 교체작업량 72개소 감소(144개소→ 72개소)

- 제2정수장 침전지 유출부의 미세거름망 미설치로 작업물량 감소

[ ※ 정수처리 공정별 물청소 추진내역 ]

공정별	시설수	계획물량		추진실적(㎡)		증감량 (㎡)	비 고
		횟수	청소량(㎡)	횟수	청소량(㎡)
총 계	78지		258,900		258,900	0
착 수 정	4지	3	8,765	3	8,765	0
응 집 지	12지	3	39,176	3	39,176	0
침 전 지	12지	3	96,166	3	96,166	0
여 과 지	22지	3	21,606	3	21,606	0
활 탄 지	16지	3	22,176	3	22,176	0
여과지 건물내부	2개소	4	7,037	4	7,037	0
활탄지 건물내부	1개소	4	11,528	4	11,528	0
배출수지	2지	3	5,705	3	5,705	0
배슬러지지	2지	3	2,196	3	2,196	0
농 축 조	4지	2	13,789	2	13,789	0
정 수 지	4지	1	30,756	1	30,756	0

[ ※ 정수처리시설 청소 사진 ]

< 제1정수장 침전지 바닥 청소 중 >	< 제2정수장 침전지 바닥 청소 중 >

□ 설계변경 심의회 개최 결과

○ 설계변경 사유

- 물침전지 미세거름망 교체작업 감소 : 72개소(144개소→ 72개소)

- 보험료 및 산업안전보건관리비 실정산(감액) : 붙임 설계변경내역서 참조

○ 설계변경 내역

****		***	***	******	******
******	******************	*****	****	***********	*******************
*********	****	**********	**********	***********
	******	**********	**********	***********
	******	********	********	*********
	*********	**********	**********	*********

○ *********************************

****		*******	*******	****	***
****		************	************	**************
* * *	****	************	************	**************
	*****	***********	***********	*************
	*	************	************	**************

***********

***************************************

**********************

*************************************

******************

○ 조치의견 : 심의결과를 반영하여 설계변경 시행

□ 행정사항

○ 설계물량 증·감 및 보험료 정산에 따른 설계변경 요청 : 행정관리과

붙임 : 청소용역 추진실적, 설계변경 사유 및 내역서, 계약금액조정 검증확인서, 심의결과 의견서, 합의서, 보험료 납부확인서 각 1부.  끝.