아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	암사아리수정수센터
수신	강동수도사업소장(시설관리과장)
(경유)
제목	누수복구 요청

암사아리수정수센터 1정수장 배출수지 기계실앞 누수 발생으로 누수복구 요청합니다.

1. 누수일시: 2023년 12월 18일 10:00

2. 위치: 암사아리수정수센터 1정수장 배출수지 기계실앞

3. 누수부위: 80mm 관로(염소반응 0.32~0.35ppm)

붙임  누수 위치 및 사진(배출수지 기계실).  끝.

	암사아리수정수센터소장
주무관	박홍선		정수시설과장	12/19
代오광준
협조자
시행	정수시설과-13816	(	2023. 12. 19.	)	접수		(		)
우	05205	서울특별시 강동구 아리수로 131, 암사아리수정수센터 정수과 (암사동)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-5735	/전송	3146-5709	/	a1001211@seoul.go.kr	/	부분공개(3)