보고서(누수 피해배상 접수)

시    행

급수운영과-20782

시행일자

2023. 12. 19.

수 신 자

내부결재

접수번호

접수일자

공개여부

부분공개(6)

주무관		급수운영팀장	급수운영과장			결재
김병국		양재덕	12/19
			이규희
협 조

명에 의거 지역 담당업무 수행 중 아래와 같은 사유가 발생하여 보고합니다.

□ 민원현황

○ 민원인: ******************

○ 사고위치: *******************

○ 사고발생일시: 2023. 11. 28.(목)

○ 민원내용: ***********************************

□ 누수복구 현황

○ 누수위치: **************

○ 접수시간: 2023. 11. 28.(목) 8:00

○ 완료시간: 2023. 11. 28.(목) 16:42

○ 처리내용: 보호통 이설

□ 조사내용

○ 상수도 누수로 민원인 지하1층 벽면에 창가에 눌이 차올라 펌프로 퍼내고 있었으며, 민원인은 이 현상이 2년이상 경과됐다고 하셨으며, 이로인해 지하 벽면에 습이 차 올라 벽면에 합판등 을 시공하여 조치함

□ 보고자 의견

○ 상기 건은 우리사업소에서 관리하는 상수도관 누수로 인한 피해 발생 건으로, 상수도사고 손해배상보험가입에 따른 시행지침에 의거 한국지방재정공제회에 사고 내용을 접수하여 처리하고자 함.

붙임  1. 영조물배상공제사고 접수양식 1부.

2. 현장사진 1부.

3. 누수복구 완료보고서 1부.  끝.