현장 안전, 우리 모두가 점검관입니다.
		서 대 문 소 방 서
수신	내부결재
(경유)
제목	서울시 응답소 접수민원 조치결과(20231218801079)

안녕하십니까?
민원인께서 신고하신 민원의 처리 결과를 답변 드리겠습니다.

*********************
- 민원신고내용: 충정로50 1~9층 공사중으로 안전우려
- (1차)현장출동일시: 2023년 12월 18일 11시 13분 * 민원확인즉시 관할출동대 현장확인출동
- (2차)현장방문일시: 2023년 12월 18일 16시 20분
- 민원처리결과
(1차)
1. 안전사고우려사항 내용으로 민원확인 즉시 관할출동대(북아현) 현장확인 출동하여 안전확인 및 아파트 관계인과 현장사항 확인후 귀소
(2차)
1. 임시전기시설은 트레이 등을 이용 고정하여 안전하게 조치하도록 안내 - 건설현장안전관리자
2. 소방시설경보기 작동건은 현재 1~9층 소방시설철거상태로 현재는 작동하지 않음 확인 - 관리소장
3. 방화문은 공사가 끝나는 시간에는 항시 닫아 놓을 것 안내 - 건설현장안전관리자

앞으로도 소방행정에 많은 관심을 부탁 드리며 소중한 신고에 감사드립니다.
더 궁금하신 사항은 근무시간내 아래의 연락처로 문의하여 주시면 성심껏 안내해 드리겠습니다.

붙임  1. 20231218112911(현장민원-충정로 50) 1부.

2. 응답소 처리결과 1부.  끝.

조사관	현준		검사지도팀장	이병규		예방과장	12/19
강길구
협조자
시행	예방과-12776	(	2023. 12. 19.	)	접수		(		)
우	03697	서울특별시 서대문구 연희로 183, 서대문소방서 예방과 (연희동)	/	https://fire.seoul.go.kr/seodaemun/
전화	02-6981-5481	/전송	02-2187-8352	/	myhj3220@seoull.go.kr	/	부분공개(6)