정기점검보고서[서빙고지하차도]

등록번호	시설보수과-11827
결재일자	2023. 12. 19.

주무관		시설보수과장	서부도로사업소장	결재
김영민		안준수	12/19
			代유은중
협 조	주무관		정병구

시설물명	서빙고지하차도	시설물 개 요	B=14.5m, L=340m	법정구분	2종	준공년도 1984년
관리책임자	소 속 : 서부도로사업소 시설보수과			시설보수과장		안 준 수
점검자	소 속 : 서부도로사업소 시설보수과			점 검 자		김 영 민
				점 검 자		정 병 구

∘ 점검일시 : 2023. 12. 18.(월)

∘ 점검구간 : 지하차도 벽체, 천정, 옹벽, 배수로 및 포장 등 전구간

∘ 점검구간내 이전 점검 및 진단시 지적된 부분 점검결과

이전점검 및 진단 관련사항						처리현황		비고
연번	위치	손상내용	손상규모	손상등급	조치계획	조치내용	처리계획
*	***	***	***	*	*********	****		**********

∘ 금회 점검 시 새로운 이상 발생 개소

연번	위치	손상내용	손상규모	손상등급	조치계획	전문가 자문여부	사진번호
*	***	***	***	*	*********	*	*

시설물점검표

○ 시설물명 : 서빙고지하차도

*****	*******	***********	***
***	*	*
***	*	*
***	*	*
***	***	*********
****	*	*
***	*	*
*****	*	*
****	*	*
****	*	*
***	*	*
********* **************	*	*

2023.  12.  18.

점검자 : 직급)     시설7급   성명  김 영 민 (인)

점검자 : 직급)     시설6급   성명  정 병 구 (인)

점 검 사 진

사진번호	01	점검결과		포장부 포트홀
****			****