현장 안전, 우리 모두가 점검관입니다.
	구 로 소 방 서
수신	서 울 특 별 시 장(예방과장)
(경유)
제목	2023년 일반·판매취급소 소방검사 결과 제출

1. 관련문서

가. 예방과-15062(2023.11.13.)호 「겨울철 위험물시설 소방검사 추진 세부계획」

나. 市예방과-24364(2023.11.9.)호 「2023년 일반·판매취급소 소방검사 계획 알림」

2. 위호와 관련 구로관내 일반·판매취급소 소방검사 결과를 붙임과 같이 제출합니다.

가. 일  정: ’23. 11. 13.(월) ~ 12. 15.(금)

나. 대  상: 33개소(미허가 점포 4개 포함)

다. 방  법: 자체 불시점검

라. 내  용: 위험물 저장 · 취급 및 시설기준 확인 및 미허가 페인트 점포 실태 조사

마. 결  과: 행정명령 6건/ 현지시정 4건/ 미허가 점포 1개소 허가신고 예정

붙임: 1. 소방검사 결과 1부.

2. 23년 미허가 페인트 점포 현황 1부.  끝.

	구 로 소 방 서 장
위험물안전조사관	이귀환		위험물안전팀장	황근하		예방과장	12/20
이기주
협조자
시행	예방과-17093	(	2023. 12. 20.	)	접수		(		)
우	08275	서울특별시 구로구 경인로 408, 구로소방서 예방과	/	http://fire.seoul.go.kr/guro
전화	02-6981-6301	/전송	02-2619-3120	/	agri2000@seoul.go.kr	/	부분공개(6)