현장 안전, 우리 모두가 점검관입니다.
	중 랑 소 방 서
수신	중랑구청장(마을협치과장)
(경유)
제목	옥외 소화전 조치 협조 요청에 대한 회신(중랑소방서)

1. 귀 청의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 귀 부서에서 요청한 묵2동 문화체육복합센터 인근 옥외 소화전 접근방지 대안에 대하     여 다음과 같이 회신하오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

□ 협조 사항

요청 사항	처리 결과
대지외 부분으로 옥외 소화전은 횡단부분 에 인접하여 누구나 인지 가능 할 수 있 도록 시인성 또는 접근방지 대안을 마련 하여 주시기 바랍니다	1) 해당 소화전에 자체 제작한 반사판을 설치하여 시인성 개선 2) 이설 필요성 낮음(필요시 소화전 이설 검토예정) 3) 접근 방지를 위한 보호틀*은 설치 불가 * 보호틀은 철제 구조물로 이루어져 있고 면적이 넓어짐

끝.

	중 랑 소 방 서 장
소방장	이택봉		대응총괄팀장	조영래		재난관리과장	12/20
박창웅
협조자
시행	재난관리과-7500	(	2023. 12. 20.	)	접수		(		)
우	02024	서울특별시 중랑구 신내로 183, 재난관리과(3층)	/	http://fire.seoul.go.kr/jungnang
전화	02-6981-8843	/전송	02-2187-8331	/	scvwy8912@seoul.go.kr	/	부분공개(5)