문서번호	정수과-9105
결재일자	2023. 12. 20.
공개여부	대시민공개

주무관		정수과장							결재
이건우		12/20
		代소명이
협 조

염소가스 납품 및 용기반출입대장(12월 20일)

구 분	입 고 현 황			출 고 현 황		비 고
순 번	용기번호	용기무게		용기번호	용기무게
1	72	540		997	537
2	597	536		999	537
3	384	700		1000	540
4	399	700		1001	538
5	386	700		1002	538
6	406	700		396	703
7	402	702		404	704
8	605	533		998	537
9	595	549		401	701
계	9병	5,660kg		9병	5,335kg
계량소무게	13,810kg			5,400kg
용기무게	5,660kg			5,335kg
발주 수량 (8,100kg)	금회납품량	1회	8,100kg
	납품누계	8,100kg
용 기 반ㆍ출입 잔량	50kg			65kg
납품자 및 차량번호	성명: 김 진 호			차량번호: 경북86아6295

끝.