문서번호	기전과-17205
결재일자	2023. 12. 20.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장
구영빈		12/20
		차경호
협조
	주무관		代구영빈

원인자부담공사 준공승인 검토 보고 「문정지구 도시개발사업 교통신호기 설치공사(법원로11길)」

원인자부담공사 준공승인 검토 보고

「문정지구 도시개발사업 교통신호기 설치공사(법원로11길)」

2023. 12. 20.

동부도로사업소

(기전과)

원인자부담공사 준공승인 검토 보고

문정지구 도시개발사업 교통신호기 설치공사(법원로11길) 관련 원인자부담공사 준공승인 요청에 대한 검토 보고

Ⅰ		관련 근거

□ 원인자부담공사 변경승인 알림 2차

ㅇ 동부도로사업소 기전과-8697호(2023.07.07.)

□ 원인자부담공사 준공승인 요청

ㅇ *********************************

□ 원인자부담공사 준공검사 입회 요청

ㅇ 동부도로사업소 기전과-10739호(2023.08.18.)

Ⅱ		공사 개요

□ 공 사 명: 문정지구 도시개발사업 교통신호기 설치공사(법원로11길)

□ 공사위치: 송파구 법원로11길

□ 공사기간: *****************

□ 원인자 및 업체현황

구 분	원 인 자	설 계 사	감 리 사	시 공 사
신 호	******** *****	******	********	*******

Ⅲ		추진 경위

□ '22.10.24.: 원인자부담공사 승인 요청

□ '22.12.12.: 공사 승인

□ '23.05.10.: 원인자부담공사 변경승인 요청 1차

□ '23.06.07.: 공사 변경 승인

ㅇ 공사기간: *******************************

□ '23.06.28.: 원인자부담공사 변경승인 요청 2차

□ '23.07.07.: 공사 변경 승인

ㅇ 공사기간: *******************************

□ '23.08.17.: 원인자부담공사 준공승인 요청

□ '23.08.21.: 준공검사 시행

Ⅳ		준공검사 및 지적사항 조치

□ 검사결과

ㅇ 점검일시: 2023.08.21.(월) 10:00 ~

ㅇ 입 회 자: *************************************************************************

ㅇ 지적사항: 없음

Ⅴ		준공승인 및 검토사항

□ 준공승인 검토사항

구 분	검 토 사 항	결 과	비 고
공통사항	승인도면과 시공상태 일치 여부	적 정
	교통안전시설 설치·관리 매뉴얼 설치기준 준수 등	적 정
	교통안전시설물관리시스템(T-GIS) 입력 확인	적 정
시설점검	전기안전점검(필증 및 점검표) 여부	적 정
	차량 및 보행등 정상 작동 상태 확인	적 정
	차량 및 보행등 지주 설치(수평) 상태 확인	적 정

Ⅵ		검토 의견

□ 준공검사 후 준공 서류를 검토한 결과 적정하므로 준공승인 처리하고자 함

붙임  원인자부담공사 준공승인 요청 제출 서류 1부.  끝.