문서번호	시설관리과-22565
결재일자	2023. 12. 20.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		시설운영팀장	시설관리과장
김민서		김형식	12/20
			이재학
협조
	주무관		정석환

2023년 하반기 저수조 위생관리 실태점검 결과보고

2023년 하반기

저수조 위생관리 실태점검 결과보고

2023. 12.

강서수도사업소

(시설관리과)

2023년 하반기

저수조 위생관리 실태점검 결과보고

시설관리과장:이재학 ☎3146-3994 시설운영팀장 : 김형식☎4012 담당 :김민서☎3998

관내 저수조를 통해 급수하는 건축물에 대하여 위생조치 이행여부 및 수도시설 관리에 관한 교육 이수 등에 대하여 지도·점검을 실시하고 결과를 보고 드립니다.

□ 점검 개요

❍ 점검기간: '23. 12. 14.~12. 19.

❍ 점검대상:*******************

❍ 점 검 자:*********

□ 주요 점검내용

❍ 저수조 청소상태: 저수조 침전물 존재 여부, 수질검사 등

❍ 저수조 관리상태: 맨홀 잠금장치, 통기・월류관 방충망 설치 등

❍ 위생점검표 실시여부: 매월 1회 실시여부, 기록 및 보관 여부 등

❍ 수도시설관리자 교육: 건축물 소유자(관리자) 이수 여부

□ 점검 결과 및 조치사항

❍ 저수조 내·외부 청소 및 관리 상태: 양호

❍ 위생점검 매월 1회 실시여부: 이행완료

❍ 수도시설관리자 교육 이수여부

*********************************************************************************

※ 교육 미이수 건축물 관리자에 대하여 교육독려 및 수도법 제36조 등 법적 제재사항(과태료 등) 안내

붙 임  1. '23년 하반기 저수조 위생관리 실태점검 결과 각 1부.  끝.