아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
		서울특별시보건환경연구원
수신	내부결재
(경유)
제목	이온크로마토그래피 부품 교체 및 수리

대기질통합분석센터 대기측정관리팀에서 관리 운영하는 *** 대기측정소 이온크로마토그래피의 부품 고장으로 부품을 교체하고자 합니다.

1. 건    명 : 이온크로마토그래피 부품 교체 및 수리

2. 소요금액 : ***********************

3. 납품업체 : ********************

**********************************

******************

4. 납품장소 : *********

5. 지출방법 : 신용카드 결제 후 결제계좌로 입금 조치

(대기질통합분석센터 : *******************)

6. 예산과목 : 보건환경연구원 대기질통합분석센터, 보건환경연구원 효율적운영, 환경오염물질 체계적 조사, 대기질 통합분석 운영, 일반운영비, 공공운영비

(예산편성부서 : 보건환경연구원 운영기획부)

붙임  1. 점검보고서(이온크로마토그래피) 1부.

2. 산출기초조사서 1부.

3. 견적서 2부.

4. 물품검사(수)조서 1부.

5. 영수증 1부.  끝.

주무관	조혜윤		대기측정관리팀장	김광래		대기질통합분석센터장	12/20
최용석
협조자	주무관	하현주		주무관	이승헌		주무관	오달영
시행	대기질통합분석센터-11797	(	2023. 12. 20.	)	접수		(		)
우	13818	경기도 과천시 장군마을3길 30, 서울시보건환경연구원	/	http://news.seoul.go.kr/welfare/life_health
전화	02-570-3486	/전송	02-570-3267	/	ishall@seoul.go.kr	/	부분공개(6)