문서번호	기전과-16415
결재일자	2023. 12. 20.
공개여부	부분공개(5,6)
방침번호

		시 민
주무관	기전과장	서부도로사업소장
김원수	최경주	12/20
		代유은중

「지하차도 배수설비 자동제어 개량사업」

납품완료 및 준공검사 결과보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2023. 12. 19.(화)

서부도로사업소

(기전과)

「지하차도 배수설비 자동제어 개량사업」

납품완료 및 준공검사 결과보고

서부도로사업소장 : 최연우☎300-8300 기전과장 : 최경주☎8390 담당 : 김원수☎8396

｢지하차도 배수설비 자동제어 개량사업(제조구매설치)｣사업이 완료되어 준공검사를 실시하고 그 결과를 보고드림.

□ 관련근거

ㅇ 검사원 지정 요구서(관리단속과-16719, 2023. 12. 18)

ㅇ 준공계 제출의 건(기전과-16133, 2023. 12. 18.)

□ 사업개요

ㅇ 사 업 명: 지하차도 배수설비 자동제어 개량사업

ㅇ 사업목적: 집중 호우에 의한 지하차도 침수 대비체계 강화

ㅇ 사업기간: '23. 11. 27. ~ '23. 12. 18.

ㅇ 사업내용

- 월드컵지하차도 등 4개소 침수감지기 신규설치 및 교체

- 월드컵지하차도 PLC 개량(펌프 교번제어 및 이중화 운전)

- 지하차도 상황실 펌프제어 인터페이스 개량

□ 준공개요

******************************

ㅇ 준공일자: '23. 12. 18.(월)

************************************

ㅇ 검사일자: '23. 12. 19.(화)

ㅇ 검 사 자: 전기7급 최종한, 기계9급 김원수, 전기시설 9 송현우

ㅇ 검사내용

- 시공현장: 자재 규격 및 수량 외관 상태 확인 등

- 준공서류: 준공내역서, 사진대지, 산업안전보건관리비 정산 서류 등 검토

□ 준공검사 결과

****************

**************************************************************************************************************

****************************

******************************************************

**************************

**********************************

***********************************

***********

*************

****************************

******

*************************************************************

Ⅳ		향 후 계 획

ㅇ '23. 12. : 물품검사(검수) 작성 및 제출(관리단속과)

붙임  1. 준공계 1부.
2. 사진대지 1부.  끝.