문서번호	에스플렉스센터운영과-9609
결재일자	2023. 12. 20.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		에스플렉스센터운영과장
최경호		12/20
		서재호
협조

에스플렉스센터 소방배관 동파방지 열선정비 변경계획

2023. 12.

서울특별시 데이터센터

(에스플렉스센터운영과)

에스플렉스센터 소방배관 동파방지 열선정비 변경계획

소방배관 동파방지 열선의 전원 공급위치 및 시공 개소가 변경되어 보고드림

□ 추진개요

○ 건    명 : 에스플렉스센터 소방배관 동파방지 열선정비

○ 정비기간 : '23.12.14.(목) ~ 12.20.(수)

○ 내    용 : 동파방지 열선 교체 및 신설, 전원 케이블 포설 등

○ 추진방법 : *****************************에 의뢰

○ 소요예산 : **********

□ 변경사항

*************************************************************

*************************************************************

******************************************

□ 현장사진

열선 기 설치, 상태양호(알람밸브실)	열선 분전반(PS실_방풍실)	소화전 배관길이 짧음

□ 소요예산 변경

**********************************

- 예산과목 : 데이터센터 에스플렉스센터운영과, 정보서비스의 안정적 운영, 청사 유지관리, 에스플렉스센터 운영, 일반운영비, 공공운영비

□ 향후계획

○ ’23. 12월 : 일상경비 지출

붙임  1. 산출기초조사서 1부.

2. 견적서 3부. 끝.