			강 남 소 방 서
수신자		재난관리과장
(경유)
제목	소방용수시설 고장 발생 보고(수서)

1. 관련근거

가. 재난관리과-1637(2023.2.24.)호『2023년도 소방용수시설 관리·운영 기본계획 알림』

나. 2023년 소방재난 업무가이드 「소방용수시설 및 비상소화장치 관리」

2. 위 호와 관련, 우리안전센터에서 관리 중인 소방용수시설 중 고장발생 대상이 있어 다     음과 같이 보고합니다.

● 고장내역

식별	용수번호	일 시	위 치	고장내용	사용가부
소화전 (지상식)	3652호	2023.12.20.(수) 10:00	강남구 광평로20길7	제수변부 전실전체침하로 도로와 이격발생	고장(사용가)

붙 임  소방용수 고장발생 보고 1부.  끝.

	수서119안전센터장
소방위	오오준		진압2대장	백석현		119안전센터장	12/20
박성식
협조자
시행	수서119안전센터-5015	(	2023. 12. 20.	)	접수		(		)
우	06353	서울특별시 강남구 광평로31길 6, 수서119안전센터 (수서동)	/	http://fire.seoul.go.kr/knfs
전화	02-6981-7592	/전송	02-451-0019	/	25812@seoul.go.kr	/	부분공개(5)