문서번호	기술진단과-10282
결재일자	2023. 12. 20.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

					시 민
주무관	기술진단과장	생산부장	상수도사업본부부본부장		상수도사업본부장
장현성	이호완	어용선	권민		12/20
					유연식
협 조	주무관			조석규
	주무관			이건구

6개 정수센터 표준정수처리공정

심층진단 결과보고회 개최결과보고

2023. 12. 20. (수)

상수도사업본부

(생산부)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
일반사항
정책일반	◆ 제반 법규와 실태, 실제 현장의 의견 등을 검토하였습니까? (법령, 규칙, 통계·빅데이터, 시민의견 등)	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석하였습니까?(갈등, 약자, 일자리, 안전, 탄소 감축 등) ※ 약자 : 하단 세부 검토항목 점검	□	■
	◆ 정책·계획·전시물·홍보물 등이 역사적 사실에 부합하는지 검토하였습니까?	□	■
	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까?(경제·사회·환경 등)	□	■
약자와의 동행
목적	◆ 경제적으로 취약한 약자를 지원하기 위한 사업인가?	□	■
	◆ 주거, 생계, 의료, 교육, 기타 분야 중 어느 것에 해당하는가?	□	■	주거/생계/의료/교육/기타
	◆ 단순지원 사업과 사다리지원 사업 중 어느 것에 해당하는가? (단순 : 어려움 즉시 개선 / 사다리 : 계층 상향 또는 안정 유도)	□	■	단순지원/ 사다리지원
	◆ 경제적으로 취약한 약자가 아니라 하더라도, 다양한 분야의 사회적 약자를 배려할 수 있는 수단을 포함하였는가?	□	■
계획수립	◆ 사업 대상자가 쉽고 편리하게 서비스를 활용할 수 있도록 사업을 구성하였는가?	□	■
집행·홍보	◆ 집행과정에서 발생할 수 있는 역효과를 최소화하기 위한 대안을 고려하였는가?(‘약자’ 낙인효과, 역차별 등)	□	■
	◆ 사업 대상자에게 적절한 홍보 수단을 채택하였는가?	□	■
평가·환류	◆ 사업효과를 측정할 수 있는 지표(산출, 과정, 성과 등)는 마련하였는가? 아닐 경우, 성과를 평가할 수 있는 대체·보완 수단이 존재하는가?	□	■

6개 정수센터 표준정수처리공정

심층진단 결과보고회 개최결과보고

생산부장 :어용선☎3146-1301 기술진단과장 :이호완☎1360 담당 : 장현성☎1361

6개 정수센터 표준처리공정 심층진단 완료에 따른 진단결과 공유 및 개선방안 토론을 위해 결과보고회를 개최하고 개최 결과를 보고드림

Ⅰ		회의개요

□ 일    시 : 2023. 12. 13.(수) 16:00 ~ 17:30

□ 장    소 : 본부 2층 회의실

□ 참 석 자 : 본부 및 정수센터

ㅇ 본    부 : 생산부장, 기술진단과장, 생산관리과장, 수질과장, 기전설비과장

ㅇ 정수센터 : 소장, 정수과장, 정수시설과장

□ 회의내용 : 심층진단 결과 공유 및 개선방안 토론

□ 진행일정표

시 간		진 행 내 용	비 고
16:00~16:10	10분	▸개회, 참석자 소개, 경과보고	기술진단과장
16:10~16:45	35분	▸심층진단 결과 보고	담당자
16:45~17:20	35분	▸질의응답	참 석 자
17:20~17:25	5분	▸생산부장 당부말씀	생산부장
17:25~17:30	5분	▸폐회 및 마무리	기술진단과장

Ⅱ		진단결과

□ 진단대상 : 6개 정수센터(표준처리공정)

□ 주요 개선사항 : 총 28건

(단위: 건)

**	*	**	**	**	***	**	**
*	**	*	*	*	*	*	*
****	*	*	*	*	*	*	*
****	*	*	*	*	*	*	*
****	*	*	*	*	*	*	*
****	**	*	*	*	*	*	*
****	**	*	*	*	*	*	*

ㅇ 혼화,응집,침전,여과공정 : 기 개선완료 및 개선시행 중(24년 상 완료예정)

ㅇ 소독공정 : 6개 정수센터 진단결과 통보 후 시설개선(계획) 추진

□ 정수센터 별 개선요구사항

정수장(건수)	개선 조치사항
*****	***************************** ************************************
*****	********************************* ************************************ ***********
*****	**************************** **************************** *************************
******	************************************* ************************************* ***********************
*****	****************************** ***********************
*****	*************** ***********************

□ 기대효과

ㅇ 심층진단 결과 도출된 문제점에 대한 선제적 예방조치로 정수시설 운영 최적화 및 수질 안전성 강화

ㅇ 자체 인력 진단시행 및 진단 결과의 공유로 서울시 공정 운영 기술능력 향상 및 용역비 절감(환경부 기술진단 표준품셈 기준 약 20억원)

□ 회의 사진

개요 소개	결과 보고	질의 답변

Ⅲ		향후계획

□ (소독공정)정수센터 운영 및 시설개선 계획, 시행결과 제출

ㅇ 운영 및 시설개선 계획 : 2024. 2. 29. 까지

ㅇ 시설개선 시행결과 : 시행완료 후 30일 이내

* 서울물연구원 수처리연구과 : 뚝도정수센터 정수지 전산유체해석 수행 (2024년)

□ 2024년 배출수처리공정, 취수공정 심층진단 추진

ㅇ 배출수처리공정: 24년 1월 ~ 10월

* 취수공정 24년 하반기 별도 계획 마련

붙임  1. 정수센터 표준정수처리공정 심층진단 결과보고 1부.

2. 심층진단결과 발표자료 1부.

3. 회의록 1부. 끝.