문서번호	정수과-13510
결재일자	2023. 12. 20.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	암사아리수정수센터소장
박재중		이철재	12/20
			강승곤
협 조
	주무관			박은경

화학사고예방관리계획서

이행 및 설치‧정기검사 컨설팅 용역 결과보고

2023. 12.

암사아리수정수센터

(정 수 과)

화학사고예방관리계획서 이행 및 설치‧정기검사 컨설팅 용역 결과보고

화학사고예방관리계획서 자체 이행점검 및 유해화학물질 취급시설 설치검사 및 정기검사 컨설팅 및 도서작성 용역을 실시하고 그 결과를 보고 드림

□ 관련근거

○ 「화학물질관리법」제23조의2 및 같은법 시행규칙 제19조의3

- 화학사고예방관리계획서를 제출한 사업장은 화학사고예방관리계획서 이행여부를 매년 자체 서면점검 후 환경부(화학물질안전원)에 제출

*************************

****************************

***************************************************

********************************************

- 화학사고예방관리계획서 이행 서면점검 추진절차

계획서 이행	→	이행 도서 작성 및 제출	→	서면점검 시행	→	적합여부 통보 (결과통보서)	→→	부적합인 경우 수정‧보완 제출
암사정수센터		암사정수센터 (용역사)		화학물질안전원		화학물질안전원		암사정수센터

※ 화학사고예방관리계획서 미이행에 따른 처벌 내용 : 영업허가 취소, 5년이하의 징역 또는 1억원 이하의 벌금(화학물질관리법 제35조 및 제58조)

○ 「화학물질관리법」제24조 및 같은법 시행규칙 제21조

- 유해화학물질 취급시설을 설치하거나 운영할 경우 검사기관으로부터 설치검사 및 정기검사를 받아 환경부(한강유역환경청)에 보고해야 함

※ 정기검사일 : 매년 5월(최초 정기검사일인 5월 12일 기준)

- 설치검사 및 정기검사 추진절차

시설 설치 또는 정기검사일 도래	→	도서 작성 및 제출	→	도서검토 및 현장검사	→	적합여부 통보	→→	검사결과 보고
암사정수센터		암사정수센터 (용역사)		한국가스안전공사		한국가스안전공사		한강유역환경청

□ 용역개요

*************************************************

***********************************

************************

*******************

***************************************

○  용역내용

- 화학사고예방관리계획서 이행점검 및 도서작성

- 유해화학물질 취급시설 설치검사 및 정기검사 기술지원 및 도서작성

□ 추진경과

일 자	추진내용	용역내용
*********	***************** *****************	****
**********	***********************	****
**********	******************
*********	************************** ************************	****
**************	********************	******
***************	*****************************	***
****************	*******************	****
**********	*******************	****
**********	**********************
**********	*****************	****
**********	******************	****
***********	******************	****
**********	***************************************	*************

**********************************************************

□ 용역시행 결과

○ 용역 추진결과

- 화학사고예방관리계획서 이행점검 및 도서작성 사항은 이행완료하여 환경부(화학물질안전원) 보고 완료함

- 유해화학물질 취급시설 정기검사 및 설치검사 중 배관이송시설, 중염소 투입기, 실험실 건에 대해서는 수검결과 적합통보로 완료됨

- 설치검사 중 후염소투입기 및 가성소다배관 건에 대해서는 신청 및 도서작성(컨설팅)은 완료되었으나 검사기관의 검사가 미완료됨

○ 용역 성과품

성과품 및 제출자료 종류	수량
*******************	********
***********************	********
********************	********
*************************	********
*****************************	********
******************************	********

************************************************************************************

□ 용역 변경계약 시행

*******************************************************

***************************************************************************

************

*****************************************

**********************************************

********************************************************************************************************************************

□ 행정사항

○ 변경계약 시행 : 행정관리과

○ 계약변경 후 준공처리

붙임  1. 정기검사 및 설치검사 결과 알림 공문서 2부.

2. 화학사고예방관리계획서 이행점검 결과보고 공문서 1부.

3. 계약내역서 및 변경계약내역서 각1부.

4. 합의서 1부.

5. 설치검사 일정 알림 공문서 1부.  끝.