문서번호	급수운영과-23455
결재일자	2023. 12. 21.
공개여부	부분공개(5,6)
방침번호

			시 민
주무관	급수운영팀장	급수운영과장
정진우	박상열	12/21
		채재일
협 조
	주무관		박상현

소화전 긴급 보수 계획 보고

(북가좌동 392-@@)

2023. 12.

서부수도사업소

(급수운영과)

소화전 긴급 보수 계획 보고

서대문소방서로부터 긴급 의뢰된 소화전 보수 계획 보고임.

Ⅰ		관련근거

❍ 소화전 긴급 보수 의뢰 [재난관리과-7927호(2023.12.21.)]

Ⅱ		의뢰내용

❍ 대   상: **********

❍ 위   치: ***********************

❍ 내   용: 지상식 소화전밸브(중형) 고장

❍ 위치도 및 현장사진

*******************

Ⅲ		보수계획

❍ 화재대응 강화 및 시민들의 안전을 위하여 해당 소화전은 2023년 서대문구 관내 상수도공사 (주)운악대표 ***에게 작업지시하여 긴급 보수코자 하며, 추후 정산에 반영코자 함

- 공 사 명: 2023년 서대문구 관내 상수도공사

- 공사개요: 지상식소화전 밸브(중형) 정비

- 시 공 사: (주)운악건설 대표 ***

- 공사감리: (주)천일 건설사업관리기술자 ***

- 예산과목: 소방용수시설등의설치및관리,소방용수시설설치및보수,시설비

Ⅳ		향후계획 및 행정사항

❍ 상기와 같이 서대문소방서로부터 의뢰된 고장 소화전을 긴급 보수코자 함.

❍ 소화전 정비 결과 통보 - 서대문소방서 재난관리과

붙임  소화전 긴급 보수 의뢰 및 대상 각 1부.  끝.