불 끄고 갑질도 끄고 생명은 살리고 청렴도 살리고
	성 북 소 방 서
수신	내부결재
(경유)
제목	2023년 하반기 본서 수질검사 결과 보고

1. 소방행정과-11511(2023.12. 4., "2023년 하반기 본서 저수조 청소 및 수질검사 계획")호와 관련됩니다.

2. 2023년 하반기 본서 수질검사 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 검사대상: 성북소방서 본서 저수조 수질

나. 시료체취: 저수조 직접채수

다. 체 취 일: 2023.12.13.(수)

라. 성적발행: 2023.12.21.(목)

마. 검사결과: **

측정항목	기준	결과		측정항목	기준	결과
일반세균	100cfu/mL 이하	*		총대장군균	불검출/100 mL	***
대장균	불검출/100 mL	***		잔류염소	0.1~4.0mg/L	****
탁도	0.5 이하	****		수소이온농도	5.8~8.5	***

붙임  수질검사 시험성적서 1부.  끝.

소방교	박성철		장비회계팀장	代김삼열		소방행정과장	12/21
김연경
협조자
시행	소방행정과-12312	(	2023. 12. 21.	)	접수		(		)
우	02803	서울특별시 성북구 종암로27길 3 (종암동)	/	http://fire.seoul.go.kr/seongbuk
전화	02-6981-7223	/전송	02-2187-8201	/	simizu1@seoul.go.kr	/	부분공개(5)