아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	강서수도사업소
수신	급수운영과장
(경유)
제목	신월배수지 2지 유입밸브 고장 알림

신월배수지 2지 항청소 후 유입밸브 개방이 되지않아 전동구동장치와 밸브를 점검한바 유입밸브에 고장이 발생되었음이 확인되어 아래와 같이 알려드립니다.

붙임 : 1. 신월배수지(2지)유입밸브 고장 발생 보고 1부.

2. 배관도 및 현장사진 1부.  끝.

	시 설 관 리 과 장
주무관	조영범		기전팀장	양창진		시설관리과장	12/21
이재학
협조자
시행	시설관리과-22634	(	2023. 12. 21.	)	접수		(		)
우	08013	서울특별시 양천구 목동동로 155, 강서수도사업소	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-4016	/전송	02-3146-4039	/	0bum@seoul.go.kr	/	부분공개(5)