문서번호	시설관리과-22615
결재일자	2023. 12. 21.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
시설관리팀장		시설관리과장
정수용		12/21
		이재학
협조

「2023년 등촌로 외 1개소 장기사용 배수관 정비공사」

예비 준공검사 시행 결과 보고

2022. 12.

강서수도사업소

(시설관리과)

「2023년 등촌로 외 1개소 장기사용 배수관 정비공사」

예비 준공검사 시행 결과 보고

우리사업소에서 시행 중인 「2023년 등촌로 외 1개소 장기사용 배수관 정비공사」관련, 준공 전 시행한 예비 준공검사 결과를 보고드림.

□ 사업개요

○ 공 사 명: 2023년 등촌로 외 1개소 장기사용 배수관 정비공사

○ 위    치: 강서구 ************************* 외 1개소

○ 공사개요: 상수도관 부설(D=50~500㎜, L=1,311m)

○ 공사기간: 2023. 05. 16. ~ 2023. 12. 31.

○ 도 급 비: ***************

○ 시공업체: ************

○ 감 리 사: 서울시설공단(공사감독2처) 윤재서

□ 점검개요

○ 점검일시 : 2023. 12. 18.(월) 16:00

○ 점검자

- 발 주 처 : 강서수도사업소 시설관리과 지방시설주사 정수용

- 공사감독 : 시설관리공단 ***

- 시 공 사 :(주)태두 현장대리인 ***

○ 점검내용

- 등촌로 외 1개소 장기사용 배수관 정비공사 시공품질 등 준공 전 미흡사항 사전 확인

□ 점검결과(적정)

평가항목	점 검 내 용	점 검 결 과
서류점검	‣ 예비준공검사 실시여부 ‣ 예비준공검사 이행사항 적정여부 - 준공일과 비교하여 예비준공검사일 적정여부 - 예비준공검사 서류 작성(사진촬영)여부 - 예비준공검사시 지적사항 유․무	▶ 실시 ▶ 적정 - 적정 - 적정 - 적정
	‣ 유지관리부서와 합동점검 실시여부 ※ 발주부서와 유지관리부서가 다른 경우만 해당	▶ 해당사항 없음
현장점검	‣ 하자발생 여부 ‣ 품질관리 상태 ‣ 기타 시민불편사항 등	▶ 이상 없음 ▶ 품질관리 양호 ▶ 시민불편사항 없음

붙임  예비준공검사 사진대지 1부.  끝.