문서번호	기전과-14366
결재일자	2023. 12. 20.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	기전과장
이정준		이래운	12/20
			채충일
협조

점검 결과 보고(12월)

[2023년 터널 및 지하차도 전기안전관리대행용역]

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2023. 12.

남부도로사업소

(기 전 과)

점검 결과 보고(12월)

[2023년 터널 및 지하차도 전기안전관리대행용역]

우리사업소에서 관리하는 터널 및 지하차도 전기안전관리대행 용역 12월 점검을 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고 드림

❏ 점검개요

○ 일    시: 2023. 12. 1.(금) ~ 2023. 12. 19.(화)

○ 점검대상: 터널 4개소, 지하차도 8개소

시 설 명	점검 대상	제외
터 널	****************	******************
지하차도	**************** ****************	************

○ 대상범위

- 일반용(저압) 전기 설비로 한전 계약 전력 75kW 이상의 사업장

- 20kW가 넘는 비상용 발전 설비가 있는 사업장

○ 점 검 자: ***********************

○ 감 독 자: ********

○ 계약내용: 전기사업법에 의거 설비용량에 따른 매월 정기점검 실시

○ 점검내용

- 수전설비: 수배전반 내부 차단기, 콘덴서 등 누전 여부 및 접속점 상태 확인

- 발전설비: 비상발전기 정상작동 및 정상전압 출력 확인, 축전 상태 점검

❏ 점검결과

구분	시설명	설비용량		점검내용	점검결과 및 조치내용
		수전	발전
터널	**	****	***	***************** ******************************* ******************* ********************** *******************	**
	**	***	**		**
	**	***	**		**
지하 차도	**	****	***		**
	***	****	***		**
	**	****	***		**
	**	**	*		**
	**	***	***		************** ****************************
	**	***	***		**
	***	***	*		**
	**	***	*		**

❏ 향후계획

○ 2023. 12. : 전기안전관리대행 용역 준공

붙임  12월분 점검결과 보고서 1부.  끝.