문서번호	시설개선과-11107
결재일자	2023. 12. 21.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	시설개선과장
이재상		代정욱	12/21
			이균형
협조

잠실야구장 야외화장실

난방용 보일러 고장 보고

2023. 12. 21.

체육시설관리사업소

(시설개선과)

잠실야구장 야외화장실

난방용 보일러 고장 보고

잠실야구장 야외화장실 난방용 보일러 고장 발생으로 아래와 같이 정비하여 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 합니다.

Ⅰ		점검개요

□ 점검일시 : 2023. 12. 20.

□ 점 검 자 : 이재상, 장재웅, 전기보일러 전문업체

□ 보고내용

❍ 잠실야구장 야외화장실 난방용 보일러 고장

- 난방용 전기보일러(3kw)*2대 작동 불량

❍ 검토의견

- 난방용 보일러 고장으로 현재 화장실 내 난방이 안되고 있어 동파 우려

- 보일러(3kw)*2대를 교체하여 조속히 정비하고자 함

❍ 점검사진

잠실야구장 야외화장실 난방용 보일러

Ⅱ		조치계획

□ 정비방법 : 전기보일러 전문업체에 의뢰하여 정비 후 비용 지급

□ 정비내용

❍ 전기보일러(3kw)*2대 교체

□ 소요예산 : **********

□ 지출방법 : 채주 청구서에 의거 계약자 계좌에 입금

□ 예산과목 : 시민체육시설운영및관리, 체육시설운영및유지관리, 잠실종합운동장운영및유지관리, 일반관리비, 공공운영비

붙 임  1. 산출기초조사서 1부

2. 견적서 각 1부  끝.