문서번호	급수운영과-10934
결재일자	2023. 12. 21.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		급수운영과장	급수부장
박찬종		이상환	12/21
			송헌영
협조

수질자동측정기 유지보수 용역비 지급(4/4분기)

2023. 12.

상수도사업본부

급수운영과

수질자동측정기 유지보수 용역비 지급(4/4분기)

2023년 수질자동측정기 유지보수 용역을 시행하고 4/4분기 실적에 대한 기성금을 지급하고자 함

Ⅰ		사업개요

□ 추진근거

○ 2023년 수질자동측정기 유지보수 추진계획(급수운영과-26029호, ‘22.11.1.)

○ 검사원지정요구서(2023년 수질자동측정기 유지보수 용역)(재무회계과-28954호, ‘22.10.26.)

□ 유지보수 용역 개요

○ 사 업 명 : 2023년 수질자동측정기 유지보수 용역

○ 사업기간 : 2023. 1. 1 ~ 12. 31(12개월)

○ 계약금액 및 계약업체 : 232,100천원,  유림테크㈜ 외 1

○ 용역대상 및 내용

- 정기점검 : 수질자동측정기 월 1회

- 수시점검 : 장애발생시 긴급 복구

□ 공급계통 수질자동측정기 현황

○ 공급계통 수질자동측정기 현황

구 분	개 소	측정기(대)	감 시 항 목
계	516	539	5개 항목 (탁도, 잔류염소, pH, 전기전도도, 수온)
배수지	90	112 (入22, 出90)
올림터	25	26
수도꼭지	401	401

○ 유지보수 대상 : 188대

○ 유지보수 미대상 : 351대

- 하자 보증기간 : 351대(’22년 교체 설치 26대, ’21년 교체 설치 15대,                         ’21년 신규설치 310대)

Ⅱ		추진실적

□ 추진기간 : 2023. 10. 1. ~ 12. 15.

□ 점검실적

○ 정기점검 현황

구 분	점검대상	금월계획	금월점검	유지관리 내용	점검실적
10월	189대	171대	168대	측정기 검·교정, 가동상태, 소모품 교체	505대 (4/4분기)
11월		171대	168대
12월		171대	169대

○ 소모품 교체 현황 및 수시점검 : 소모품 교체 다수, 수시점검 없음

□ 용역금액 : 금51,680,200원(금오천일백육십팔만이백원)

○ 산출내역 : 51,680,200원=505대×93,033.6원×1.1(부가세)

Ⅲ		향후계획

□ 4/4분기 용역비 지급 및 준공(재무회계과)

붙임  1. 4분기 총괄보고서 1부.

2. 정산내역서(23년4분기) 1부. 끝.