고장소화전 보수 계획 보고

주무관	시설관리팀장	시설관리과장		결재
강철운	代박민용	12/22
		권승계
협 조
	주무관		이연한

문서번호 :	시설관리과-21733

은평소방서로부터 고장소화전 보수 의뢰건에 대하여 현장을 조사하고 조치계획을 아래와 같이 보고합니다..

2023. 12. 22.

보고자 : 직  ******************

□ 소화전 신설 및 보수의뢰

❍ 관련공문 : 은평소방서 재난관리과-7711(23.12.19)

연번	위 치	소화전 형식	요청 내역	사용가능여부	용수번호
*	*********************	***	*****	***	******
*	*********************	***	*****	***	******
*	**********************	***	*****	***	******
*	****************	***	*******	***	******
*	************ ***	***	**************	***	******
*	***********	***	*********	***	******
*	************* ************	***	**************	***	******
*	************ *******	***	**************	***	******
*	********************	***	*********	***	******
**	********************	***	***** ********	***	******
**	*************	***	*************	***	******
**	***********	***	**********	***	******
**	***************	***	*************	***	******
**	************************	***	*********	***	******
**	**********************	***	*	***	******

□ 조치계획

❍ 고장소화전 보수의뢰 접수 목록 중 우선적으로 보수가 필요한 사용불가 소화전부터 순차적으로 처리하고자 하며「2023년 은평구 관내 상수도공사」 연간단가 계약업체인 전흥종합건설(주)에 작업지시하고자 함.

❍ 공사 완료 후 은평소방서에 검수의뢰 하고자 함.

- 공사개요: 지하식소화전 교체 4개소, 지하식소화전 뚜껑 교체 1개소, 지하식소화전 교체 1개소

※ 사용불가 소화전 우선 보수 후 사용가능 소화전 작업지시예정.

• 사용가능 소화전 보수 내용 : 지하식소화전 6개소, 지상식소화전 3개소

- 예산과목: 재난시스템구축, 소방용수시설등의 설치및관리, 소방용수시설보수, 시설비  끝.