		강동수도사업소
CU********2*******A07***************E0500-1
수신자		내부결재
(경유)
제목	수질검사 신청 민원 처리 결과 안내(문자전송)

1. 서울시 상수도 행정에 협조해 주셔서 고맙습니다.

2. 우리 기관에서 실시한 수질검사 결과를 아래와 같이 알려드립니다.

【 아     래 】

민원접수번호	*************	신청인	***
주소	***************************************************************
신청내용	**

검사자	배민혁			채수일	2023.12.20.
검사일	2023.12.20.			처리일	2023.12.22.
검사 결과	구분	pH	잔류염소	탁도	NH3-N	철
	(정상기준)	(5.8-8.5)	(4.0mg/L이하)	(0.5NTU이하)	(0.5mg/L이하)	(0.3mg/L이하)
	결과	*	***	****		*
	구분	구리	아연	망간	염소이온	일반세균
	(정상기준)	(1mg/L이하)	(3mg/L이하)	(0.05mg/L이하)	(250mg/L이하)	(100CFU/ml이하)
	결과	*	*
	구분	총대장균군	대장균	맛	냄새	판정결과
	(정상기준)	(불검출/100ml)	(불검출/100ml)	(무미)	(무취)
	결과			무미	무취	기준이내
	구분	항목 및 검사결과1		항목 및 검사결과2
	결과

원인분석	조치사항 및 처리결과	비고
단순검사	1. 서울시 상수도행정에 협조해주신 고객님께 감사드리며. 고객님댁 수돗물 수질검사 결과 먹는물 관리법에서 정한 기준에 적합하오니 안심하고 음용하시기 바랍니다. ※ 추가항목 수질검사 결과: 아연 ****mg/L(수질기준 3mg/L이하) 2. 그 밖에 궁금한 사항은 ☎3146-5050으로 연락 주시면 친절히 안내하여드리겠습니다. 담당자 배민혁

끝.

주무관	배민혁		수질팀장	손용문		행정지원과장	12/22
최광운
협조자
시행	행정지원과-20783	(	2023. 12. 22.	)	접수		(		)
우	05397	서울특별시 강동구 성내로 51, 행정지원과	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-5050	/전송	02-3146-5075	/	qoalstj23@seoul.go.kr	/	부분공개(6)