문서번호	급수운영과-23503
결재일자	2023. 12. 22.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		급수운영팀장	급수운영과장
박상현		박상열	12/22
			채재일
협 조
	시설운영팀장			신동철
	시설관리팀장			김용섭
	급수관리팀장			신정우

「2023. 12. 15.」

공급량 일일 증·감 현황 보고

2023. 12.

서부수도사업소

(급수운영과)

공급량 일일 증감현황 보고('23. 12. 15.)

급수운영과장 : 채재일☎3146-3640 급수운영팀장 : 박상열☎3680 담당 : 박상현☎3685

□ 공급량 분석 내용

ㅇ 전일대비 구별 공급량 증·감 현황

(단위: ㎥)

구 분	일일공급량(12/14)	일일공급량(12/15)	증감(㎥)	비 고
합 계	318,104	315,426	-2,678
서대문구	79,871	80,539	668
마 포 구	134,907	134,617	-290
은 평 구	103,326	100,270	-3,056

ㅇ 지난주 대비 공급량 증·감 현황

(단위: ㎥)

구 분		지난주 (’23. 12. 2.~ 12. 8.)	금 주 (’23. 12. 9. ~ 12. 15.)	증·감	증감률(%)
합 계		2,288,653	2,251,851	-36,802	-1.6
서 대 문구	소 계	592,095	577,084	-15,011	-2.5
	증산03	77,000	77,000	0	0
	백련01	94,776	93,415	-1,361	-1.4
	백련02	95,919	93,901	-2,018	-2.1
	백련03	35,855	35,180	-675	-1.8
	홍은01	143,295	130,664	-12,631	-8.8
	남산04	145,250	146,924	1,674	1.1
마포구	소 계	956,966	939,102	-17,864	-1.8
	증산04	178,008	165,574	-12,434	-6.9
	증산05	317,988	316,668	-1,320	-0.4
	와우산01	140,476	139,802	-674	-0.4
	와우산02	286,070	282,749	-3,321	-1.1
	만리03	34,424	34,309	-115	-0.3
은평구	소 계	739,592	735,665	-3,927	-0.5
	불광터널01	423,364	420,867	-2,497	-0.5
	증산01	92,952	96,073	3,121	3.3
	증산02	80,640	79,400	-1,240	-1.5
	진관01	142,636	139,325	-3,311	-2.3

	구별 공급량 변화 추이

ㅇ 전년 동기(12월) 대비 중블록별 일평균 공급량 증·감 현황

(단위: ㎥)

구 분		’22. 12. 1.~ 12. 15.	’23. 12. 1.~ 12. 15.	증·감	증감률(%)
합 계		322,905	334,096	11,191	3.4
서 대 문구	소 계	81,916	87,940	6,024	7.3
	증산03	10,665	11,733	1,068	10
	백련01	10,606	13,268	2,662	25
	백련02	13,606	13,791	185	1.3
	백련03	5,263	5,149	-114	-2.1
	홍은01	18,958	22,818	3,860	20.3
	남산04	22,818	21,181	-1,637	-7.1
마포구	소 계	143,491	139,282	-4,209	-2.9
	증산04	31,292	26,483	-4,809	-15.3
	증산05	44,955	45,226	271	0.6
	와우산01	19,390	20,904	1,514	7.8
	와우산02	41,972	41,250	-722	-1.7
	만리03	5,882	5,419	-463	-7.8
은평구	소 계	97,498	106,874	9,376	9.6
	불광터널01	59,605	61,518	1,913	3.2
	증산01	5,530	13,575	8,045	145.4
	증산02	11,293	11,421	128	1.1
	진관01	21,070	20,360	-710	-3.3

ㅇ 전년 동기(12월) 대비 중블록별 공급량 증·감 현황

(단위: ㎥)

구 분		’22. 12. 1.~ 12. 15.	’23. 12. 1.~ 12. 15.	증·감	증감률(%)
합 계		4,843,709	5,011,547	167,838	3.4
서 대 문구	소 계	1,228,797	1,319,142	90,345	7.3
	증산03	159,988	176,000	16,012	10
	백련01	159,098	199,020	39,922	25
	백련02	204,098	206,877	2,779	1.3
	백련03	78,956	77,241	-1,715	-2.1
	홍은01	284,384	342,277	57,893	20.3
	남산04	342,273	317,727	-24,546	-7.1
마포구	소 계	2,152,410	2,089,263	-63,147	-2.9
	증산04	469,392	397,252	-72,140	-15.3
	증산05	674,332	678,400	4,068	0.6
	와우산01	290,862	313,563	22,701	7.8
	와우산02	629,587	618,761	-10,826	-1.7
	만리03	88,237	81,287	-6,950	-7.8
은평구	소 계	1,462,502	1,603,142	140,640	9.6
	불광터널01	894,085	922,772	28,687	3.2
	증산01	82,958	203,630	120,672	145.4
	증산02	169,400	171,328	1,928	1.1
	진관01	316,059	305,412	-10,647	-3.3

붙임 공급량 일일 증감현황 1부.  끝.