문서번호	기전과-16632
결재일자	2023. 12. 23.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	기전과장
김성균		정영술	12/23
			최경주
협 조

「남산터널 관리사무소 노후 조명 개선 관급자재 구매(건물 외곽 조명)」

납품 완료 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2023.  12.

서부도로사업소

( 기 전 과 )

「남산터널 관리사무소 노후 조명 개선 관급자재 구매(건물 외곽 조명)」

납품 완료 보고

남산터널 관리사무소 내 노후 조명의 안정성 및 시인성 개선을 위한 자재 구매 완료 보고 드림.

관련 근거

□「기전과-14895(2023.11.29.)」: 구매 계획 보고

구매 개요

□ 건    명 : 남산터널 관리사무소 노후 조명 개선 관급자재 구매(건물 외곽 조명)

□ 위    치 : 남산2,3호터널 관리사무소

□ 구매목적 : 터널 관리사무소 내 안전한 근무환경 조성

□ 계약현황

- 계약업체 : *********************

- 계약기간 : 2023. 11. 30. ~ 12. 30.

- 계약금액 : ************

- 계약방법 : 조달구매(3자단가)

- 계약유형 : 물품계약

□ 구매규모

- 철제보안등주(4m, 1등용) 35본, LED보안등기구 100W 48개

구분		철제보안등주 [본]	LED보안등기구(100W)[개]
남산2호터널	장충동	12	12
	이태원동	8	8
남산3호터널	회현동	15	15
	용산동	-	13
합 계		35	48

□ 납품개요

- 납품일 / 검사일 : 2023. 12. 20. / 2023. 12. 22.

- 납품장소 : 남산2,3호터널 관리사무소

□ 검사내용

- 자재 규격·수량·외관 상태 확인, 납품 위치 확인

행정 사항

□ 물품검사(수)조서 제출( → 관리단속과)

붙임  1. 계약서 2부.

2. 사진대지 1부.  끝.