문서번호	정수시설과-11140
결재일자	2023. 12. 26.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		안전관리팀장	정수시설과장
조혜성		조강혁	12/26
			代조강혁
협조
	주무관		代이철규

착수정 호이스트 고장보고 및 조치계획

2023. 12.

뚝도아리수정수센터

(정수시설과)

착수정 호이스트 고장보고 및 조치계획

착수정 호이스트 고장으로 인해 운전이 불가하여 정비하고자 함

□ 시설현황

설치장소	정격하중(Ton)	대수	설치년도	제작회사	비고
착수정	2ton	1	1999.12	현대	6m

□ 점검개요

○ 고장일시 : 2023. 12. 26.(월)

○ 점 검 자 : 조강혁, 조혜성

○ 고장내용 : 모터구동부 작동 불가(레일주행 및 상하역)

호이스트 모터구동부 작동 불가

□ 조치계획

○ 호이스트 교체 추진

- 고장부품수급이 불가하여 동일 사양의 호이스트로 교체

- 기계설비 연간단가 계약업체에 지시하여 호이스트 교체 작업 후 정산처리

끝.