아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	강서수도사업소
수신	강서구청장(건축과장)
(경유)
제목	건축허가 신청에 따른 협의 회신(강서구 마곡동 ###, C9-#블록)

1. 강서구청 건축과-34603(2023.12.13.)호 관련입니다.

2. 「********************************************」건에 대하여 우리사업소 검토 결과를 붙임과 같이 통보하오니 건축허가 시 사업소 의견이 반영되도록 조치해 주시기 바랍니다.

가. 위    치 : *****************************

나. 건 축 주 : *******

다. 건물규모 : **************************

라. 용    도 : ************

마. 회신내용 : 붙임 「급수협의 조건」이행 시 급수공급 가능

3. 아울러, 건축 공사(철거)중 상수도관 손괴로 인한 누수사고가 빈번히 발생하고 있어 누수 예방을 위한 아래사항을 알려드리오니 누수사고 예방에 적극 협조하여 주시기 바랍니다.

가. 상수도관 이설공사가 필요한 경우 수도사업소와 협의하고 소요되는 비용 및 상수도 시설물 손괴로 인한 누수 등에 대해 원인자부담금 징수

나. 상수도관 손괴시에는 수도법 제20조(수도시설의 보호) 및 동법 제83조(벌칙) 제4항에 의거 행정처분 조치(공사시 사업소와 사전협의)

붙 임 : 1. 건축허가 급수협의 조건 1부.

2. 공사장 수도계량기 및 보호통 관리의무 강화 안내문 1부.

3. 절수설비 및 절수제품 의무화 설명자료 1부.  끝.

	강서수도사업소장
주무관	천재호		시설운영팀장	김형식		시설관리과장	12/26
이재학
협조자
시행	시설관리과-22911	(	2023. 12. 26.	)	접수		(		)
우	08013	서울특별시 양천구 목동동로 155, 강서수도사업소 시설관리과 (신정동)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-4019	/전송	02-3146-4009	/	jehochun0503@seoul.go.kr	/	부분공개(6)