문서번호	정수시설과-11141
결재일자	2023. 12. 26.
공개여부	부분공개(3)
방침번호

			시 민
주무관		안전관리팀장	정수시설과장
조혜성		조강혁	12/26
			代조강혁
협조

기계설비 일일점검 결과보고

[2023. 12. 18. ~ 2023. 12. 22.]

2023. 12.

뚝도아리수정수센터

(정수시설과)

기계설비 일일점검 결과보고

[2023. 12. 18. ~ 2023. 12. 22.]

Ⅰ		점 검 개 요

□ 점 검 자 : 정수시설과 기계팀

□ 점검방법 : 일일점검표에 의해 점검책임자 주관 합동점검

□ 점검장소 및 점 검 자

점검장소	점검대상	점검자
표준정수처리시설	약품주입설비, 응집지 약품 교반용 모터, 여과지 송풍설비 등	조혜성
고도정수처리시설	공기원 장치, 공기냉각장치, 오존발생기 등	김덕신
배출수처리시설	회수펌프, 슬러지 이송펌프, 농축 슬러지 수집기 등	이철규

□ 점검내용

ㅇ 각종 설비 작동상태 확인

ㅇ 누수, 누액, 소음, 냄새 등 이상여부 확인

붙임 : 기계설비 일일점검표 각 1부.  끝.