정기점검보고서[성산2교]

등록번호	시설보수과-12054
결재일자	2023. 12. 26.

주무관		시설보수과장	서부도로사업소장	결재
김지하		안준수	12/26
			代박진기
협 조	주무관		정병구

시설물명	성산2교	시설물 개 요	폭 = 30m 연장= 60m		법정구분	2종	준공년도 1988년
관리책임자	소 속 : 서부도로사업소 시설보수과			시설보수과장		안 준 수
점 검 자	소 속 : 서부도로사업소 시설보수과			주점검자		김 지 하
				점 검 조		김 영 민

◦ 점검일시 : 2023. 12. 4.(월)

◦ 점검구간 : 도로, 슬라브, 교대, 교각, 기타 시설물 현황 등
◦ 점검구간내 이전 점검 및 진단시 지적된 부분 점검결과

이전점검 및 진단 관련사항						처리현황		사진번호
연번	위치	손상내용	손상규모	손상등급	조치계획	조치내용	처리계획
	*******	**********	**		**********			***********

◦ 금회 정기점검 결과

연번	위치	손상내용	손상규모	손상등급	조치계획	전문가 자문여부	사진번호
1		특이사항 없음

시설물 점검표

○ 시설물명 : 성산2교

구 분		지적사항	조치결과	비 고
상부	포 장 부	특이사항 없음	-
	신축이음	"	-
	난간.연석	"	-
	배수시설	"	-
하부	슬 라 브	"	-
	교좌장치	"	-
	가 로 보	"	-
	교대,교각	"	-
부속시설		"	-
기 타		"	-
전차년도 정밀점검 용역결과 C급이상 지적사항		-	-

2023. 12. 4.

점 검 자 : 직급  시설6급   성명   김 지 하 (인)

시설7급   성명   김 영 민 (인)