문서번호	행정지원과-23835
결재일자	2023. 12. 26.
공개여부	부분공개(5,6)
방침번호

				시 민
주무관	수질팀장	행정지원과장
유정미	정기선	12/26
		이영미
협 조

2023년 4/4분기

아리수음수대 수질검사 결과 보고

2023. 12.

행정지원과

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사, 젠더자문관 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 생산•제시•분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등 - (성평등) 성별고정관념•성차별적 내용 포함 여부 검토	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

2023년 4/4분기 아리수음수대 수질검사 결과 보고

배·급수 수질관리 일환으로 관내 학교, 공공기관 및 공원 아리수음수대 4/4분기 수질검사를 실시하고 그 결과를 보고드림

□ 관련근거

○ 서울특별시 아리수 음수대 설치 및 관리에 관한 조례 제8조제1항(수질검사)

○ 2023년 아리수 품질확인제 추진계획(본부 수질과-919, '23. 1. 31.)

○ 2023년 아리수 수질검사·관리 종합계획(행정지원과-1964, '23. 2. 2.)

○ 2023년 아리수품질확인제 추진계획(행정지원과-5000, '23. 3. 15.)

□ 수질검사 개요

○ 검사대상: 410개소 3,430대

구분	계		강서구		구로구		양천구
	개소	대	개소	대	개소	대	개소	대
계	410	3,430	179	1,442	97	757	134	1,231
학교	182	2,978	75	1,237	50	671	57	1,070
유치원	33	68	14	28	9	18	10	22
공공기관	70	195	31	96	13	30	26	69
공원	125	189	59	81	25	38	41	70

○ 검사기간: '23. 9. 19. ∼ 12. 13.

○ 검사항목

- 1차검사: 5항목(탁도, pH, 잔류염소, 철, 구리)

- 2차검사: 7항목(일반세균, 총대장균군, 대장균, 망간, 아연, 염소이온, 암모니아성질소)

※ 1차 검사 부적합 시 2차 검사 실시

○ 검사결과 조치

- 수질검사결과표 음수대 부착 및 수질검사결과 기재

- 학교 및 유치원 음수대 수질검사 및 위생상태 점검 결과 현장 안내

- 야외음수대 관리실태 점검

- 수질기준 초과시설은 음용중지 안내 및 원인조사, 개선사항 안내 등

□ 수질검사 결과

**************************************

***************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

○ 검사결과

구 분	탁도	pH	잔류염소	철	구리
기준	0.5NTU 이하	5.8∼8.5	4.0㎎/L이하	0.3㎎/L이하	1.0㎎/L이하
결과	***********	********	***********	***********	***********
결과 (평균)	****	***	****	****	*****

**************************************

**********************************************

□ 행정사항

○ 음수대 수질검사 결과 보고: 본부 수질과, 급수설비과

○ 음수대 수질검사 결과 안내: 관련부서 및 기관

- 음수대 수질검사 결과 안내: 급수운영과, 시설관리과

- 음수대 수질검사 결과 안내 및 협조 요청: 설치기관(학교, 공공기관 등)

· 야외음수대 관리기관에 음수대 실명제 표지판 부착 요청

· 장시간 미사용 음수대 사용 전 퇴수조치 안내

· 고장수리, 청결유지 등 음수대 유지관리 철저 등

○ 음수대 신규설치, 철거 등을 반영하여 수질검사 대상으로 관리

붙임  1. 4/4분기 아리수음수대 수질검사 결과 1부.

2. 야외 미검사 음수대 현황 1부.  끝.