문서번호	급수운영과-27465
결재일자	2023. 12. 26.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	급수관리팀장	급수운영과장
남상현	황대룡	12/26
		신근호
협 조

옥수증압급수구역 점검결과 보고

(경계밸브 조사 및 누수탐지)

2023. 12.

동부수도사업소

(급수운영과)

옥수증압장 급수지역 점검 결과 보고

가압급수지역 유수율 관리를 위하여 성동구 관내 옥수증압장 급수지역 경계밸브점검 및 누수탐지를 실시하고 그 결과를 보고드림

□ 가압지역 현황

연번	구역	지역	세대수	토출 수압	정점부 수압
1	*****	******************	***	******* ********	******* ********

□ 점검 개요

○ 점검 기간: 2023. 12. 21.

○ 점검자: 지역담당 1명, 수계조절담당 1명, 탐지반 2명

□ 점검 내용

○ 위치도

○ 수압 현황 조사

연번	위치	수압	표고	비고
1	****************	*******	***	****
2	***************	*******	***	****

○ 누수탐지 결과: 누수징후 없음

□ 조치 계획

○ 경계밸브 및 급수구역 내 지속적인 순찰·점검 실시

붙임  옥수증압장 관리대장 1부.  끝