문서번호	시설관리과-20673
결재일자	2023. 12. 27.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	시설운영팀장	시설관리과장
김민성	양봉우	12/27
		성기옥

명일가압 급수지역 경계밸브 점검 결과보고

2023. 12.

강동수도사업소

(시설관리과)

명일가압 급수지역 경계밸브 점검 결과보고

우리사업소 관내 명일가압 급수지역 유수율 제고를 위해 경계밸브를 점검하고 그 결과를 보고함

□ 관련문서

○ 2023년 중블록 유수율 향상 추진계획「급수운영과-7977(2023.5.15.)」

□ 점검개요

○ 일    시: 2023. 12. 22. ~ 26.(2일간)

○ 점 검 자: 왕해용 외 2인

○ 점검대상

연 번	위 치	설치연도	구경	밸브실 종류	비 고
1	***************	**********	*****	**	********
2	**************	**********	*****	**	********
3	**************	**********	*****	**	********
4	**************	**********	*****	**	********
5	**************	**********	*****	**	********
6	***************	**********	*****	**	********
7	*************	**********	*****	**	*********
8	***************	**********	*****	**	*********

○ 점검내용: 가압구역 경계밸브 개·폐여부, 누수여부 확인 등

○ 점검사진

명일동 312-250 앞 경계밸브 점검	암사동 418-22 앞 경계밸브 점검

○ 점검결과: 이상없음

□ 향후계획

○ 지속적인 가압 급수지역 경계밸브 점검 시행

○ 누수 등 이상 발생 시 신속히 정비 및 조치시행.  끝.