문서번호	시설관리과-22859
결재일자	2023. 12. 26.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
시설관리팀장	시설관리과장	강서수도사업소장
정수용	이재학	12/26
		정진일
협 조

항청소 용역 기성 검토 보고[2회-최종]

『2023년 목동배수지 외 7개소 항청소 용역』

2023. 12.

강서수도사업소

(시설관리과)

항청소 용역 기성 검토 보고[2회-최종]

(2023년 목동배수지 외 7개소 항청소 용역)

우리사업소에서 시행 중인 「2023년 목동배수지 외 7개소 항청소 용역」 관련, 기성검사원 접수에 따른 기성(2회-최종) 검토 결과를 보고드림

※ 행정지원과-22610(2023.12.21.)호 “검사원지정요구서”관련

□ 용역현황

○ 용 역 명: 2023년 목동배수지 외 7개소 항청소 용역

○ 용역개요: 8개 배수지 항청소(벽체 및 바닥, 천정 등 196,359㎡)

○ 용역기간: 2023. 3. 29. ~ 2023. 12. 29.

***********************

***********************

□ 기성현황

○ 기성기간: 2023. 6. 24. ~ 2023.12.20.

○ 기성내역: 8개 배수지(15지) 청소 완료

- 상반기 물청소 시행(벽체 및 바닥, 천정 등 102,004㎡)

※ 신월배수지 3지 내부 방식공사(2022.6.23~12.5)로 신월1지 상·하반기, 신월2지 상반기 청소 미실시

○ 기성금액: 금125,111,000원

○ 지출현황                                            (단위: 원)

계약금액	전회까지 기성금액	금회(2회-최종) 기성금액	집행잔액	비고
***********	105,149,000	***********	546,000

○ 예산과목: 배급수비,(배수지 물탱크청소),수선유지교체비(수선유지비)

□ 검토결과

○ 청소수량 등 내역서 검토: 상반기 청소 수량 및 금액 적정

- 1차 기성 산재보험료 등 미지급 분 지급

- 안전관리비 546천원 추가 공제

○ 배수지 청소 상태: 이상없음

○ 기타사항: 이상없음

□ 행정사항

○ 위 검토결과에 의거하여 「2023년 목동배수지 외 7개소 항청소 용역」 기성(2회) 시행

붙임  1. 기성검사원 지정요구서 1부.

2. 기성내역서(1회) 1부.  끝.