		서부수도사업소
CU********7*******A14***************E0500-1
수신자		내부결재
(경유)
제목	옥내급수관 완공상태 검사결과-은평구 통일로 780, 공용급수관 (불광동 248)

노후 옥내급수관(공용급수관) 교체 공사를 완료한 건축물에 대한 완공검사 결과를 보고합니다.

가. 현황

민원접수번호	*************	처리일	2023. 12. 27.
공사장소	**************************************
소유자명(건물주)	*************************			연락처	***********
공사방법	교체			공사범위	냉·온수관

나. 공사완공상태 검사

공사신청일	'23. 12. 27.		검사일	'23. 12. 27.	검사자		고명환
공사방법	교체			공사의범위	냉·온수관
시공업체	상 호	*********		주 소	*****************************************
	대표자	***		연락처	************
검사방법	현장 합동(담당 검사자, 감리자, 시공자) 실측, 육안검사
검사결과	교체 상태 적정			공사비 지원가능 여부		가능

붙임  1. 준공 관련 자료 1부.

2. 완공검사 사진 1부.  끝.

주무관	고명환		현장민원팀장	김종한		현장민원과장	12/27
안규홍
협조자
시행	현장민원과-19049	(	2023. 12. 27.	)	접수		(		)
우	03635	서울특별시 서대문구 통일로26길 41, (홍제동)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-2421	/전송	02-3146-3740	/	imhgo@seoul.go.kr	/	부분공개(5,6)