아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	강 남 소 방 서
수신	강남구청장 (건축과장)
(경유)
제목	건축허가(신축-제1차설계변경) 협의 회신(동의, 논현동98외3)

1. 강남구청 건축과-54612(2023. 12. 26.)호 관련입니다.

2. 건축허가 신청에 따른 소방시설설치계획표 및 관련 설계도서 등을 검토한 결과     허가 “동의” 하오니 “소방시설 설치 및 관리에 관한 법률” 제6조 및 같은법 시행령    제7조 규정에 따라 소방시설 등이 적합하게 설치되도록 안내하여 주시기 바랍니다.

************************

***********************

******************************************

**********************************************

3. 협조사항 및 동의조건

가. 소방관진입창, 피난계단, 방화구획 및 방화관련 시설 등은 관련규정에 따라 적합      하게 설계, 시공

나. 건축법 시행령 제61조 제2항에 해당하는 대상의 경우 건축물의 외벽에 사용       하는 마감재료는 준불연재 이상이 사용

다. 위험물(소량위험물 포함)을 사용할 경우 위험물안전관리법 및 서울특별시 위험물      안전관리 조례 기준에 따른 시설기준 적용

라. 다중이용업소를 영업하고자 하는 경우에는 건축허가 신청에 따른 소방시설과      별도로 다중이용업소의 안전관리에 관한 특별법에 따른 안전시설 및 비상구 등      설치(완공)

마. 지하층 전기자동차 주차구역에 대한 소방시설 등 설치기준은 서울특별시 성능      위주설계 가이드라인 적용

바. 상기 대상은 소방 착공(감리)대상임을 알려드리며, 소방시설 공사 전 신고서를 소방      서에 제출하도록 안내 바랍니다.

붙임  1. 건축허가 동의여부 통보서 1부.

2. 건축허가 위험물 검토의견서 1부.

3. 건축허가 동의 안내문 1부.  끝.

	강 남 소 방 서 장
지도관	김재용		예방팀장	최영현		예방과장	전결 12/27
代최영현
협조자
시행	예방과-24555	(	2023. 12. 27.	)	접수		(		)
우	06171	서울특별시 강남구 테헤란로 629, 강남소방서	/	http://fire.seoul.go.kr/knfs
전화	02-6981-7474	/전송	02-2052-0177	/	mtrix@seoul.go.kr	/	부분공개(6)