문서번호	급수운영과-22956
결재일자	2023. 12. 27.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		급수운영팀장	급수운영과장
박찬선		代박찬선	12/27
			박종일
협조

『직결급수 전환에 따른』 저수조 위생관리 대상 제외 요청 보고 (신사동 505-4번지)

『직결급수 전환에 따른』

저수조 위생관리 대상 제외 요청 보고

(신사동 505-4번지)

2023. 12.

강남수도사업소

(급수운영과)

『직결급수 전환에 따른』

저수조 위생관리 대상 제외 요청 보고

명에 의거, 담당 업무 수행 중 직결급수 전환에 따른 저수조 위생관리 대상 제외 요청이 접수되어, 현장조사 후 아래와 같이 보고드림

□ 건물개요

○ 건 물 명: **

○ 신 청 자: *************************

○ 주    소: ******************************

○ 개    요

- 용    도: 숙박시설(1981년 준공)

- 연 면 적: 총 1,386.66㎡

- 층    수: 지하 1, 지상 4

□ 현황 및 보고내용

○ 현    황

- 조사내용

수계	수압	표고	저수조				비고
			재질	용량	개수	철거여부
반포배수지	4.35㎏f/㎠	14.7m	FRP	7.8ton	1 (4층)	미사용	소형

- 현장사진

고가수조 우회배관 활용, 순직결 급수

○ 보고내용

- 상기와 같이, 저수조 유출 배관 밸브 차단 후 우회배관을 시공하여 저수조를 거치지 아니하고 직결 급수 공급 중

- 미철거 저수조는 미 사용

- 수도법 시행령 제50조에 의거, 저수조 위생관리 대상에서 제외코자 함

< 수도법 시행령 >

- 제50조(소독 등 위생조치를 하여야 할 건축물 또는 시설의 종류)

① 법 제33조제2항 전단에서 “대통령령으로 정하는 규모 이상의 건축물이나 시설”이란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 건축물이나 시설을 말한다. 다만, 저수조를 거치지 아니하고 수돗물을 공급하는 건축물이나 시설은 제외한다.

□ 조치계획

○ 상기와 같이, ***************에 대하여 저수조 위생관리 대상에서 제외코자 함.

○ 향후, 저수조 급수방식으로 전환 시, 청소 등 위생관리에 대한 사항을 실시하여야 함을 안내코자 함.  끝.