아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	서울특별시품질시험소
수신	서울특별시도시기반시설본부장(영동대로복합개발추진단장)
(경유)
제목	품질시험 결과 통보 (영동대로 지하공간 복합개발 4공구 건설공사)

1. 「서울특별시 건설공사 품질관리 등에 관한 조례」제12조 (품질관리 현장     확인 기동반 운영) 관련한 내용입니다.

2. 귀 기관에서 의뢰하여 2023. 12. 18.(월) 실시한 ‘영동대로 지하공간 복합개발 4공구 건설공사’의 기동반점검과 관련하여, 점검 시 채취한 시료에 대한 품질시험결과 다음과 같이 "부적합" 사항이 발생되었음을 알려드립니다.

3. 관련 내용을 검토하시어 품질기준 미달 자재는 즉시 사용을 중지하시고 현장 외로 반출(반출사진, 수불부 정리 등) 등 필요한 조치를 하시기 바라며, 반출에 따라 새로 반입되는 자재는 공인시험기관의 시험성적서 확인 후 사용하시기 바랍니다.

4. 아울러 품질기준 미달 자재에 대해서는 관련사항(생산업체명, 주소, KS인증번호 포함 등) 및 부적합 자재 조치사항을 2024.1.29.(월)까지 우리 시험소로 회신하여 주시기 바랍니다.

5. 23년도 서울특별시의회 도시안전건설위원회 행정사무감사 수감 결과, 부적합 자재 조치 시 해당 공사 관계자에 부실공사 벌점을 부과하라는 의원 요구사항이 있으니 발주기관에서는 이를 유념하시어 부실공사에 대한 벌점 부과 등 필요한 조치를 적극 검토하여 주시고, 벌점 부과시 우리 시험소에도 알려주시기 바랍니다.

다     음   -

가. 시 료 명: H형강 말뚝(SHP275W)

나. 시험방법: KS F 4603, KS B 0802, KS D 1652

다. 시험결과: 붙임 성적서 참조

- 시험기준 부적합 내용 : 탄소당량

붙임  시험성적서 1부.  끝.

	서울특별시품질시험소장
주무관	전혜령		품질지도과장	12/27
박종진
협조자
시행	품질지도과-1774	(	2023. 12. 27.	)	접수		(		)
우	06763	서울특별시 서초구 태봉로 131 (우면동)	/	http://quality.seoul.go.kr
전화	02-513-4631	/전송	02-513-4638	/	excelsis@seoul.go.kr	/	부분공개(5)