문서번호	정수시설과-11211
결재일자	2023. 12. 27.
공개여부	부분공개(3)
방침번호

			시 민
주무관		안전관리팀장	정수시설과장
조혜성		조강혁	12/27
			代조강혁
협조	주무관		代김덕신
	주무관		김덕신

기계설비 연간점검 결과보고[2023년)

2023. 12.

뚝도아리수정수센터

(정수시설과)

기계설비 연간점검 결과보고[2023년]

Ⅰ		점 검 개 요

□ 점 검 자 : 정수시설과 기계팀

□ 점검방법 : 연간점검표에 의해 점검책임자 주관 합동점검

□ 점검장소 및 점 검 자

점검장소	점검대상	점검자
표준정수처리시설	착수정, 응집지, 여과지, 송·배수 시설 점검	조강혁 조혜성 김덕신 이철규

□ 점검결과

○ 이상없음

붙임 : 기계설비 연간점검표 1부.  끝.