		남부수도사업소
CU********8*******C01***************E0510-1
수신자		내부결재
(경유)
제목	기타민원 처리 결과

임정운님이 신청하신 기타민원을 아래와 같이 처리하고자 합니다.

성명	***
주소	****************************
민원제목	물이 탁하다
민원내용	물이 뿌옇게 나오고 변기물에서는 검은색 작은 가루가 섞여서 나오며 싱크대 화장실 세면대 모두 물을 틀때마다 불편한 소리를 내며 물이 나온다
답변내용	안녕하십니까. 긴급누수복구공사로 인하여 불편을 드려 죄송한 말씀을 드립니다. ***************** 긴급누수복구 공사를 위해 불가피하게 공사 시간 23.12.27. 15~17시 동안 잠시 단수하여 공사를 진행하였습니다. 단수 시 상수도관 내 기포가 생성되며 이 기포가 상대적으로 표고가 높은 지역으로 나오게 된 상황입니다. 현재는 공사 완료되었으며 도로의 상수도관 내 물도 안정화된 상태이므로, 세대 내에서 도로에서 건물 내로 들어 가는 급수관 내 이물질을 잠시 동안 흘려보내고 사용해 주시기 바랍니다. 더 궁금한 사항이나 계속해서 이물질이 나오는 상황이라면 우리 사업소(담당자: 이규배, 02-3146-4603)로 연락 주시면 성심껏 안내 드리겠습니다.

끝.

주무관	이규배		시설운영팀장	오영진		시설관리과장	12/28
조임남
협조자
시행	시설관리과-23201	(	2023. 12. 28.	)	접수		(		)
우	07062	서울특별시 동작구 여의대방로10길 97, 남부수도사업소 시설관리과 (신대방동)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-4603	/전송	02-3146-4639	/	lgb0522@seoul.go.kr	/	부분공개(6)